## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №304 | [18 empty] | Маршрут №304
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого УМГ "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз"
Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Союз", "УПУ", "Прогрес", "Богородчани - Івано-Франківськ"
за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8707 | 2.2996 | 0.7238 | 0.1165 | 0.1157 | 0.0141 | 0.0206 | 0.0141 | 0.0088 | 0.0036 | 0.642 | 0.1705 | 0.7009 | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9099.6705 | 38.0985 | 10.5829 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732 | -16.4 | -6.8
2 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9099.6705 | 38.0985 | 10.5829 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
3 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9099.6705 | 38.0985 | 10.5829 | 11928.7763 | 49.9434 | 13.8732
4 | 95.8419 | 2.3124 | 0.732 | 0.1168 | 0.1154 | 0.0142 | 0.0209 | 0.0144 | 0.0111 | 0.0036 | 0.6449 | 0.1724 | 0.7012 | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874 | -12.8 | -6.7
5 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
6 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
7 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
8 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
9 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
10 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
11 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
12 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
13 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11929.5167 | 49.9465 | 13.874
14 | 95.8777 | 2.2874 | 0.7186 | 0.1136 | 0.1132 | 0.0157 | 0.0214 | 0.014 | 0.0102 | 0.0036 | 0.6557 | 0.1688 | 0.7008 | 8208.0588 | 34.3655 | 9.546 | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701 | -12.8 | -4.9
15 | [13 empty] | 8208.0588 | 34.3655 | 9.546 | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
16 | [13 empty] | 8208.0588 | 34.3655 | 9.546 | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
17 | [13 empty] | 8208.0588 | 34.3655 | 9.546 | 9097.091 | 38.0877 | 10.5799 | 11926.1251 | 49.9323 | 13.8701
18 | 95.8951 | 2.2739 | 0.7159 | 0.1145 | 0.1135 | 0.0215 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0081 | 0.0035 | 0.6519 | 0.1674 | 0.7007 | 8208.1304 | 34.3658 | 9.5461 | 9097.1626 | 38.088 | 10.58 | 11926.7939 | 49.9351 | 13.8709 | -13.4 | -5.6
19 | 95.8825 | 2.2802 | 0.7186 | 0.1129 | 0.1121 | 0.0211 | 0.0203 | 0.015 | 0.008 | 0.0038 | 0.6574 | 0.168 | 0.7008 | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698 | -13.8 | -3.6
20 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
21 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
22 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
23 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
24 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
25 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
26 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
27 | [13 empty] | 8207.796 | 34.3644 | 9.5457 | 9096.8044 | 38.0865 | 10.5796 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
28 | 95.8978 | 2.2778 | 0.7168 | 0.114 | 0.1137 | 0.0165 | 0.0205 | 0.0149 | 0.0096 | 0.0034 | 0.6475 | 0.1677 | 0.7007 | 8208.1304 | 34.3658 | 9.5461 | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58 | 11927.2716 | 49.9371 | 13.8714
29 | 95.8695 | 2.2786 | 0.7203 | 0.1136 | 0.1124 | 0.0109 | 0.0208 | 0.015 | 0.0113 | 0.0042 | 0.6738 | 0.1695 | 0.7008 | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656 | -9.6 | -1.3
30 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
31 | [13 empty] | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8208.4409 | 34.3671 | 9.5464 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №304
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №304 |  | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804
Нет данных
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата