## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №306 | [18 empty] | Маршрут №306
Філія "Оператор газосховищ України" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Пролетарська ПCГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.8279 | 3.115 | 1.1183 | 0.1835 | 0.2385 | 0.0003 | 0.057 | 0.0467 | 0.1618 | 0.0046 | 0.975 | 0.2713 | 0.7223 | 8371.7399 | 35.0508 | 9.7363 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236 | -8.4 | -0.5
2 | [13 empty] | 8371.7399 | 35.0508 | 9.7363 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
3 | [13 empty] | 8371.7399 | 35.0508 | 9.7363 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11972.1746 | 50.1251 | 13.9236
4 | 93.9531 | 3.0301 | 1.0626 | 0.1715 | 0.222 | 0.0004 | 0.0533 | 0.0432 | 0.1505 | 0.0046 | 1.0411 | 0.2675 | 0.7204 | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967 | -8.1 | -0.8
5 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
6 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
7 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
8 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
9 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
10 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
11 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
12 | [13 empty] | 8344.0099 | 34.9347 | 9.7041 | 9241.2106 | 38.6911 | 10.7475 | 11949.0305 | 50.0282 | 13.8967
13 | 93.9037 | 3.0841 | 1.0739 | 0.174 | 0.2244 | 0.0002 | 0.0531 | 0.0423 | 0.0966 | 0.0045 | 1.0733 | 0.2699 | 0.7195 | 8329.9657 | 34.8759 | 9.6878 | 9226.0439 | 38.6276 | 10.7299 | 11936.8254 | 49.9771 | 13.8825 | -9.3 | -1.4 | 0.0001 | 0.002
14 | 93.8365 | 3.1042 | 1.0965 | 0.1789 | 0.2348 | 0.0002 | 0.0567 | 0.0468 | 0.1378 | 0.0045 | 1.0307 | 0.2724 | 0.7214 | 8354.7579 | 34.9797 | 9.7166 | 9252.7707 | 38.7395 | 10.761 | 11955.8376 | 50.0567 | 13.9046 | -8.4 | -1 |  |  | відсутні
15 | 93.7958 | 3.146 | 1.1117 | 0.1807 | 0.2335 | 0.0002 | 0.0557 | 0.0458 | 0.134 | 0.005 | 1.0165 | 0.275 | 0.7216 | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086 | -8.5 | -0.7
16 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
17 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
18 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
19 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
20 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
21 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
22 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
23 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
24 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
25 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
26 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
27 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
28 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
29 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
30 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
31 | [13 empty] | 8358.6511 | 34.996 | 9.7211 | 9256.9505 | 38.757 | 10.7658 | 11959.2292 | 50.0709 | 13.9086
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8359.0333 | 34.9976 | 9.7216 | 9257.4044 | 38.7589 | 10.7664
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №306
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Дніпропетровська | Дніпропетровський проммайданчик Запорізького ЛВУМГ | 9257.4044 | 38.7589 | 10.7664
Маршрут №306
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата