## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №310 | [18 empty] | Маршрут №310
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого УМГ "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз"
ПМ Кегичівське ПСГ Пролетарського ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво № 01-0191/2017 чинно до 15.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3098 | 1.9595 | 0.6184 | 0.0967 | 0.099 | 0.0047 | 0.0201 | 0.0147 | 0.0064 | 0.0083 | 0.7299 | 0.1325 | 0.6967 | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9047.5066 | 37.8801 | 10.5223 | 11895.6245 | 49.8046 | 13.8346 | -8 | -1.2
2 | [13 empty] | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9047.5066 | 37.8801 | 10.5223 | 11895.6245 | 49.8046 | 13.8346
3 | [13 empty] | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9047.5066 | 37.8801 | 10.5223 | 11895.6245 | 49.8046 | 13.8346
4 | 96.2616 | 1.9822 | 0.6273 | 0.0975 | 0.0999 | 0.0038 | 0.0205 | 0.0154 | 0.0068 | 0.0085 | 0.7434 | 0.1331 | 0.6971 | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834 | -8 | -1.2
5 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
6 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
7 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
8 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
9 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
10 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
11 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
12 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
13 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
14 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
15 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
16 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
17 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
18 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
19 | [13 empty] | 8163.7767 | 34.1801 | 9.4945 | 9049.489 | 37.8884 | 10.5246 | 11895.1229 | 49.8025 | 13.834
20 | 96.0203 | 2.1208 | 0.6816 | 0.108 | 0.1054 | 0.0058 | 0.0217 | 0.0162 | 0.0072 | 0.0082 | 0.7574 | 0.1473 | 0.6992 | 8181.0214 | 34.2523 | 9.5145 | 9067.8801 | 37.9654 | 10.5459 | 11901.6195 | 49.8297 | 13.8416 | -8 | -1.2
21 | 96.0858 | 2.0623 | 0.6929 | 0.1135 | 0.1059 | 0.0064 | 0.0212 | 0.0155 | 0.006 | 0.0083 | 0.7523 | 0.1299 | 0.6988 | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9068.0473 | 37.9661 | 10.5461 | 11905.1306 | 49.8444 | 13.8457 | -8.1 | -1.6
22 | 96.1511 | 2.0725 | 0.6548 | 0.1013 | 0.1044 | 0.0055 | 0.0211 | 0.0155 | 0.0065 | 0.0079 | 0.7461 | 0.1132 | 0.6979 | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464 | -8.2 | -1.4 | не виявлено | не виявлено | відсутн.
23 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
24 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
25 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
26 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
27 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
28 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
29 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
30 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
31 | [13 empty] | 8176.2684 | 34.2324 | 9.509 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8162.893 | 34.1764 | 9.4934 | 9048.5575 | 37.8845 | 10.5235
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Саєнко А.М. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №310
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №310 |  | 9048.5575 | 37.8845 | 10.5235
Нет данных
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ і М |  | Саєнко А.М. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата