## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №318 | [18 empty] | Маршрут №318
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого УМГ "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Долина Ду 1400"
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6091 | 4.5401 | 1.1137 | 0.125 | 0.1834 | 0.0033 | 0.0486 | 0.038 | 0.045 | 0.0046 | 1.5291 | 1.7601 | 0.745 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -9.5 | -3.3
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
4 | 90.6726 | 4.4912 | 1.1095 | 0.127 | 0.187 | 0.0032 | 0.0498 | 0.0386 | 0.049 | 0.0042 | 1.5056 | 1.7623 | 0.7448 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -8.7 | -4
5 | 90.5728 | 4.5513 | 1.1217 | 0.1268 | 0.1869 | 0.0027 | 0.0497 | 0.0401 | 0.0468 | 0.0058 | 1.5272 | 1.7682 | 0.7457 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -9.3 | -4.6 | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
6 | 93.0812 | 3.4335 | 0.8963 | 0.1122 | 0.1487 | 0.0022 | 0.0346 | 0.0269 | 0.0237 | 0.0063 | 1.1465 | 1.0879 | 0.7241 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -10 | -8.8
7 | 93.1036 | 3.4589 | 0.9159 | 0.1154 | 0.1517 | 0.0032 | 0.0363 | 0.0275 | 0.0333 | 0.0034 | 1.1483 | 1.0025 | 0.7239 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -9.3 | -8.4
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
11 | 93.0337 | 3.4309 | 0.9012 | 0.1141 | 0.1487 | 0.0021 | 0.0375 | 0.0293 | 0.0313 | 0.0043 | 1.1858 | 1.0811 | 0.7246 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -10.7 | -7.5
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
31 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9112.616 | 38.1527 | 10.598
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №318
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №318 |  | 9112.616 | 38.1527 | 10.598
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата