## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №208 | [18 empty] | Маршрут №208
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Луцьк
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3264 | 5.1356 | 1.1519 | 0.1374 | 0.1925 | 0.0037 | 0.0491 | 0.0386 | 0.0973 |  | 1.7586 | 2.109 | 0.756 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -8.4 | -11.1
2 | 89.368 | 5.1269 | 1.1441 | 0.1367 | 0.1913 | 0.0037 | 0.0491 | 0.0386 | 0.0924 |  | 1.7354 | 2.1136 | 0.7557 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
3 | 89.4217 | 5.1098 | 1.1373 | 0.1345 | 0.1888 | 0.0036 | 0.0484 | 0.0379 | 0.0883 |  | 1.7457 | 2.084 | 0.755 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
4 | 89.4878 | 5.0683 | 1.1202 | 0.1353 | 0.1902 | 0.0036 | 0.049 | 0.0385 | 0.098 |  | 1.7332 | 2.0758 | 0.7547 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | 89.4586 | 5.0562 | 1.1323 | 0.1371 | 0.1929 | 0.0037 | 0.0496 | 0.0391 | 0.1137 |  | 1.7501 | 2.0665 | 0.7553 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
6 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
7 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
8 | 89.5894 | 4.9676 | 1.1226 | 0.1367 | 0.1902 | 0.0037 | 0.0499 | 0.0397 | 0.1153 |  | 1.7269 | 2.058 | 0.7545 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
9 | 89.5454 | 4.9869 | 1.1315 | 0.1366 | 0.1906 | 0.0037 | 0.0496 | 0.0392 | 0.112 |  | 1.7169 | 2.0875 | 0.7549 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -8.4 | -7.6
10 | 89.3513 | 5.0811 | 1.1812 | 0.14 | 0.1979 | 0.0037 | 0.0506 | 0.0401 | 0.1103 |  | 1.7316 | 2.1123 | 0.7566 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
11 | 89.4853 | 4.994 | 1.1937 | 0.1459 | 0.2041 | 0.0038 | 0.0533 | 0.0429 | 0.1166 |  | 1.74 | 2.0204 | 0.7557 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
12 | 89.721 | 4.8672 | 1.1551 | 0.1453 | 0.2019 | 0.0039 | 0.0534 | 0.043 | 0.125 |  | 1.7416 | 1.9428 | 0.7538 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
14 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
15 | 89.7509 | 4.8575 | 1.1405 | 0.1441 | 0.2003 | 0.0039 | 0.0528 | 0.0422 | 0.1254 |  | 1.7448 | 1.9376 | 0.7535 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 |  |  | <0,001 | < 0,01 | не виявл.
16 | 89.8493 | 4.8211 | 1.1309 | 0.1433 | 0.1988 | 0.0039 | 0.0531 | 0.0425 | 0.1055 |  | 1.7384 | 1.9133 | 0.7522 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -7.3 | -7.3
17 | 89.7067 | 4.8603 | 1.1759 | 0.1491 | 0.2071 | 0.0039 | 0.055 | 0.0444 | 0.1262 |  | 1.7464 | 1.9251 | 0.7541 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
18 | 89.5891 | 4.9252 | 1.1969 | 0.1505 | 0.21 | 0.0039 | 0.0556 | 0.0452 | 0.1387 |  | 1.7655 | 1.9193 | 0.7552 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
19 | 87.676 | 6.06 | 1.4781 | 0.1511 | 0.2154 | 0.0034 | 0.0506 | 0.0413 | 0.1423 |  | 1.9145 | 2.2674 | 0.77 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | 90.5124 | 4.5823 | 1.0876 | 0.1361 | 0.1808 | 0.0033 | 0.046 | 0.0364 | 0.1194 |  | 1.5916 | 1.704 | 0.7468 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
23 | 90.4683 | 4.6203 | 1.1069 | 0.1359 | 0.1804 | 0.0033 | 0.0451 | 0.0356 | 0.1058 |  | 1.5738 | 1.7247 | 0.7469 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -6 | -8
24 | 90.9501 | 4.4372 | 1.0837 | 0.1369 | 0.1781 | 0.0032 | 0.0439 | 0.0346 | 0.0925 |  | 1.4935 | 1.5464 | 0.7426 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
25 | 91.017 | 4.4012 | 1.0775 | 0.1379 | 0.1801 | 0.0032 | 0.0449 | 0.0356 | 0.0983 |  | 1.4909 | 1.5135 | 0.7422 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
26 | 90.9675 | 4.41 | 1.0622 | 0.1355 | 0.1763 | 0.0031 | 0.0438 | 0.0347 | 0.1017 |  | 1.4909 | 1.5743 | 0.7427 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
29 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
30 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.0808 | 34.6168 | 9.6158 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №208
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №208 |  | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493
Волинська | Берестечко | 9157.1368 | 38.3391 | 10.6498
Волинська | Луцьк (АГНКС Луцьк) | 9155.5127 | 38.3323 | 10.6479
Волинська | Луцьк (на м.Луцьк) | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата