## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3367 | 5.1778 | 1.1411 | 0.1276 | 0.1897 | 0.0009 | 0.045 | 0.0403 | 0.0814 | 0.0057 | 1.8052 | 2.0486 | 0.7549 | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113 | -14.1 | -11.2
2 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113
3 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113
4 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113
5 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113
6 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113
7 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11531.5995 | 48.2805 | 13.4113
8 | 89.7756 | 4.8489 | 1.132 | 0.1317 | 0.2015 | 0.0038 | 0.0532 | 0.0423 | 0.0868 | 0.0091 | 1.7839 | 1.9312 | 0.7522 | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314 | -12.8 | -11.5
9 | [13 empty] | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
10 | [13 empty] | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
11 | [13 empty] | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
12 | [13 empty] | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
13 | [13 empty] | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
14 | [13 empty] | 8243.9812 | 34.5159 | 9.5878 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
15 | 87.2164 | 6.4458 | 1.4538 | 0.1358 | 0.2158 | 0.0033 | 0.0436 | 0.0385 | 0.0867 | 0.0082 | 2.0027 | 2.3493 | 0.7713 | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998 | -14.9 | -13.2
16 | [13 empty] | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998
17 | [13 empty] | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998
18 | [13 empty] | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998
19 | [13 empty] | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998
20 | [13 empty] | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998
21 | [13 empty] | 8333.2379 | 34.8896 | 9.6916 | 9220.1683 | 38.603 | 10.7231 | 11521.7829 | 48.2394 | 13.3998
22 | 90.9009 | 4.4658 | 1.0517 | 0.124 | 0.1751 | 0.0031 | 0.0379 | 0.0335 | 0.0678 | 0.0059 | 1.5488 | 1.5854 | 0.742 | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168 | -15 | -12.2 | 0.00013 | 0.00011 | відс.
23 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
24 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
25 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
26 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
27 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
28 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
29 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
30 | [13 empty] | 8238.3206 | 34.4922 | 9.5812 | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093 | 11622.337 | 48.6604 | 13.5168
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.0569 | 34.6167 | 9.6158 | 9152.0255 | 38.3177 | 10.6438
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-05-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу
Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-05-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9152.0255 | 38.3177 | 10.6438
Житомирська | ГРС Верхівня | 9151.2612 | 38.3145 | 10.6429
Житомирська | ГРС Квітневе | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Житомирська | ГРС Крилівка | 9151.4523 | 38.3153 | 10.6431
Житомирська | ГРС Ружин | 9152.4316 | 38.3194 | 10.6443
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9151.1418 | 38.314 | 10.6428
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом