## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3651 | 5.1684 | 1.1278 | 0.1265 | 0.1899 | 0.0009 | 0.0449 | 0.0402 | 0.0839 | 0.0071 | 1.7946 | 2.0507 | 0.7547 | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -16 | -15.4 | 0.00011 | 0.0001 | відс.
2 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
3 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
4 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
5 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
6 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
7 | [13 empty] | 8245.9875 | 34.5243 | 9.5901 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
8 | 89.7055 | 4.8737 | 1.1518 | 0.1298 | 0.203 | 0.0038 | 0.053 | 0.0423 | 0.0913 | 0.015 | 1.8113 | 1.9194 | 0.7527 | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322 | -14.9 | -11.8
9 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322
10 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322
11 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322
12 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322
13 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322
14 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186 | 11549.5846 | 48.3558 | 13.4322
15 | 87.4408 | 6.3357 | 1.4416 | 0.1353 | 0.2141 | 0.0033 | 0.0439 | 0.0388 | 0.0954 | 0.0063 | 1.9269 | 2.318 | 0.77 | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416 | -15.7 | -14.2
16 | [13 empty] | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416
17 | [13 empty] | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416
18 | [13 empty] | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416
19 | [13 empty] | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416
20 | [13 empty] | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416
21 | [13 empty] | 9052.4985 | 37.901 | 10.5281 | 9223.4166 | 38.6166 | 10.7268 | 11535.7076 | 48.2977 | 13.416
22 | 90.5147 | 4.6296 | 1.0831 | 0.1267 | 0.1849 | 0.0034 | 0.0412 | 0.0366 | 0.0765 | 0.0078 | 1.6107 | 1.6848 | 0.7455 | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971 | -15 | -11.4
23 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
24 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
25 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
26 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
27 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
28 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
29 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
30 | [13 empty] | 8246.1308 | 34.5249 | 9.5903 | 9130.195 | 38.2263 | 10.6184 | 11605.4506 | 48.5897 | 13.4971
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8450.9173 | 35.3823 | 9.8284 | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-05-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу
Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-05-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9155.1067 | 38.3306 | 10.6474
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371
Житомирська | ГРС Березівка | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451
Житомирська | ГРС Маркуші | 9154.9872 | 38.3301 | 10.6473
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом