## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3586 | 5.1732 | 1.1289 | 0.1269 | 0.1901 | 0.0009 | 0.045 | 0.0403 | 0.0808 | 0.0073 | 1.792 | 2.056 | 0.7548 | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101 | -15.5 | -14.3
2 | [13 empty] | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101
3 | [13 empty] | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101
4 | [13 empty] | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101
5 | [13 empty] | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101
6 | [13 empty] | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101
7 | [13 empty] | 8245.4143 | 34.5219 | 9.5894 | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155 | 11530.5724 | 48.2762 | 13.4101
8 | 89.7386 | 4.8679 | 1.1492 | 0.1296 | 0.203 | 0.0037 | 0.0528 | 0.0421 | 0.0838 | 0.011 | 1.7968 | 1.9215 | 0.7523 | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326 | -14.7 | -11.3
9 | [13 empty] | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326
10 | [13 empty] | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326
11 | [13 empty] | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326
12 | [13 empty] | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326
13 | [13 empty] | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326
14 | [13 empty] | 8245.677 | 34.523 | 9.5897 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11549.9906 | 48.3575 | 13.4326
15 | 87.563 | 6.3071 | 1.4406 | 0.1352 | 0.2142 | 0.0032 | 0.0432 | 0.0379 | 0.0854 | 0.0051 | 1.8726 | 2.2925 | 0.7689 | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275 | -15.3 | -12.7 | 0.00014 | 9e-05 | відс.
16 | [13 empty] | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275
17 | [13 empty] | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275
18 | [13 empty] | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275
19 | [13 empty] | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275
20 | [13 empty] | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275
21 | [13 empty] | 8337.0117 | 34.9054 | 9.6959 | 9224.8019 | 38.6224 | 10.7284 | 11545.5958 | 48.3391 | 13.4275
22 | 90.5358 | 4.6295 | 1.0801 | 0.126 | 0.1835 | 0.0034 | 0.0409 | 0.0363 | 0.0726 | 0.0055 | 1.6007 | 1.6856 | 0.7452 | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976 | -15.9 | -14.4
23 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
24 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
25 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
26 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
27 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
28 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
29 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
30 | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11605.8567 | 48.5914 | 13.4976
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-05-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу
Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-05-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом