## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
2 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
3 | [13 empty] | 8142.1612 | 34.0896 | 9.4693 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933 | 11739.3715 | 49.1504 | 13.6529
4 | 94.1106 | 2.9161 | 0.7091 | 0.0872 | 0.0984 | 0.0007 | 0.0211 | 0.0152 | 0.0151 | 0.0081 | 1.6815 | 0.3369 | 0.7106 | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9021.3768 | 37.7707 | 10.4919 | 11745.3427 | 49.1754 | 13.6598 | -16.2 | -17.3 | 0,0003 | 0,0007 | відсутні
5 | [13 empty] | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9021.3768 | 37.7707 | 10.4919 | 11745.3427 | 49.1754 | 13.6598
6 | [13 empty] | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9021.3768 | 37.7707 | 10.4919 | 11745.3427 | 49.1754 | 13.6598
7 | [13 empty] | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9021.3768 | 37.7707 | 10.4919 | 11745.3427 | 49.1754 | 13.6598
8 | [13 empty] | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9021.3768 | 37.7707 | 10.4919 | 11745.3427 | 49.1754 | 13.6598
9 | [13 empty] | 8140.8475 | 34.0841 | 9.4678 | 9021.3768 | 37.7707 | 10.4919 | 11745.3427 | 49.1754 | 13.6598
10 | 94.1127 | 2.9543 | 0.7605 | 0.0933 | 0.111 | 0.0019 | 0.0253 | 0.0188 | 0.0208 | 0.0079 | 1.4669 | 0.4266 | 0.7121 | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884 | -12.1 | -14.2
11 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884
12 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884
13 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884
14 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884
15 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884
16 | [13 empty] | 8167.0967 | 34.194 | 9.4983 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11769.9438 | 49.2784 | 13.6884
17 | 93.4858 | 3.1873 | 0.7436 | 0.0732 | 0.083 | 0.0008 | 0.0185 | 0.0136 | 0.0159 | 0.008 | 1.8299 | 0.5404 | 0.7151 | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939 | -9.4 | -11.9
18 | [13 empty] | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939
19 | [13 empty] | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939
20 | [13 empty] | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939
21 | [13 empty] | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939
22 | [13 empty] | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939
23 | [13 empty] | 8127.8543 | 34.0297 | 9.4527 | 9006.3534 | 37.7078 | 10.4744 | 11688.6645 | 48.9381 | 13.5939
24 | 88.5003 | 3.8092 | 1.869 | 0.2596 | 0.5294 | 0.0074 | 0.1191 | 0.1024 | 0.0743 | 0.009 | 3.3484 | 1.3719 | 0.7667 | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902 | -12.4 | -8.4
25 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
26 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
27 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
28 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
29 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
30 | [13 empty] | 8302.1879 | 34.7596 | 9.6554 | 9185.8939 | 38.4595 | 10.6832 | 11513.5188 | 48.2048 | 13.3902
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.8673 | 34.2056 | 9.5016 | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261
Луганська | Сиротине (побут) | 9050.8504 | 37.8941 | 10.5261
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата