## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.5334 | 34.1414 | 9.4837 | 9037.1884 | 37.8369 | 10.5103 | 11797.8171 | 49.3951 | 13.7209
2 | [13 empty] | 8154.5334 | 34.1414 | 9.4837 | 9037.1884 | 37.8369 | 10.5103 | 11797.8171 | 49.3951 | 13.7209
3 | 94.1465 | 2.9492 | 0.7166 | 0.0874 | 0.0942 | 0.0009 | 0.0185 | 0.0118 | 0.0138 | 0.009 | 1.5728 | 0.3793 | 0.7106 | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11753.559 | 49.2098 | 13.6694 | -9.2 | -7.3 | 0,0004 | 0,003 | відсутні
4 | [13 empty] | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11753.559 | 49.2098 | 13.6694
5 | [13 empty] | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11753.559 | 49.2098 | 13.6694
6 | [13 empty] | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11753.559 | 49.2098 | 13.6694
7 | [13 empty] | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11753.559 | 49.2098 | 13.6694
8 | [13 empty] | 8146.5082 | 34.1078 | 9.4744 | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991 | 11753.559 | 49.2098 | 13.6694
9 | 94.1931 | 2.9436 | 0.7523 | 0.0906 | 0.1031 | 0.0005 | 0.0213 | 0.0134 | 0.0056 | 0.0085 | 1.3974 | 0.4706 | 0.7112 | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824 | -10.8 | -7.2
10 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824
11 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824
12 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824
13 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824
14 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824
15 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11764.737 | 49.2566 | 13.6824
16 | 94.0343 | 2.9505 | 0.7337 | 0.0785 | 0.099 | 0.0034 | 0.0224 | 0.0153 | 0.0042 | 0.0085 | 1.7069 | 0.3433 | 0.7109 | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
17 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
18 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
19 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
20 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
21 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
22 | [13 empty] | 8139.6294 | 34.079 | 9.4664 | 9019.9676 | 37.7648 | 10.4902 | 11740.8046 | 49.1564 | 13.6546
23 | 90.2696 | 3.7843 | 1.4863 | 0.2019 | 0.3934 | 0.0007 | 0.1052 | 0.0788 | 0.0359 | 0.0084 | 2.6339 | 1.0016 | 0.7486 | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229 | -8.3 | -6.2
24 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
25 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
26 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
27 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
28 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
29 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
30 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.2941 | 34.2032 | 9.5009 | 9051.3042 | 37.896 | 10.5267
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9051.3042 | 37.896 | 10.5267
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9053.1433 | 37.9037 | 10.5288
Луганська | Мирна Долина | 9053 | 37.9031 | 10.5286
Луганська | Попасна | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата