## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
2 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
3 | 92.8991 | 3.4034 | 0.8356 | 0.0868 | 0.1158 | 0.0028 | 0.0236 | 0.0175 | 0.0228 | 0.0063 | 2.0675 | 0.5188 | 0.7196 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -14.1 | -3.1
4 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
5 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
6 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
7 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
8 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
9 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
10 | 92.9276 | 3.389 | 0.8322 | 0.0871 | 0.1165 | 0.0046 | 0.0238 | 0.0181 | 0.0337 | 0.0061 | 2.0449 | 0.5164 | 0.7198 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -13.7 | -3.1
11 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
13 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
14 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
15 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
16 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
17 | 93.4164 | 2.9557 | 0.8191 | 0.0895 | 0.1164 | 0.0045 | 0.0247 | 0.0181 | 0.0285 | 0.0089 | 2.0348 | 0.4834 | 0.7165 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -11.8 | -2.3
18 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
19 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
20 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
21 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
22 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
23 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
24 | 93.6013 | 2.9201 | 0.8243 | 0.0908 | 0.1159 | 0.0032 | 0.0234 | 0.0172 | 0.0287 | 0.0062 | 1.8437 | 0.5252 | 0.7159 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -13.5 | -10.5
25 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8144.2153 | 34.0982 | 9.4717 | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933
Луганська | Тецьке | 9022.6188 | 37.7759 | 10.4933
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата