## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
2 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | 25.6 | 6.3 |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
4 | 89.1555 | 4.3925 | 1.7924 | 0.2562 | 0.4293 | 0.008 | 0.1233 | 0.1092 | 0.1901 | 0.0032 | 2.3042 | 1.2361 | 0.7643 | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
5 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
6 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
7 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
8 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
9 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | 31.7 | 11.8
10 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
11 | 88.9997 | 4.3764 | 1.8108 | 0.2674 | 0.4423 | 0.0079 | 0.1259 | 0.1099 | 0.205 | 0.0036 | 2.338 | 1.3131 | 0.7664 | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
12 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
13 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
14 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
16 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | 27.7 | 8.3
17 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
18 | 89.1789 | 4.384 | 1.7569 | 0.2532 | 0.427 | 0.0085 | 0.1284 | 0.1115 | 0.2177 | 0.0034 | 2.2564 | 1.2741 | 0.7649 | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
19 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
20 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
21 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
22 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
23 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | 37.6 | 16.1
24 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
25 | 89.0657 | 4.4455 | 1.7951 | 0.2521 | 0.423 | 0.0083 | 0.1279 | 0.1105 | 0.2359 | 0.0033 | 2.3604 | 1.1723 | 0.7654 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
26 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
27 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
28 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
29 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
30 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
31
[14 empty] | 8439.6438 | 35.3351 | 9.8153 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593
Харківська | ГРС Киселі | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата