## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066
2 | [13 empty] | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066
3 | [13 empty] | 8317.0203 | 34.8217 | 9.6727 | 9208.9425 | 38.556 | 10.71 | 11527.5869 | 48.2637 | 13.4066
4 | 89.513 | 4.5809 | 1.358 | 0.1874 | 0.326 | 0.0036 | 0.0976 | 0.0901 | 0.1673 | 0.0019 | 0.3871 | 3.2872 | 0.7698 | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345 | 12.3 | 7.4
5 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345
6 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345
7 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345
8 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345
9 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345
10 | [13 empty] | 8341.1915 | 34.9229 | 9.7008 | 9235.0245 | 38.6652 | 10.7403 | 11551.5909 | 48.3642 | 13.4345 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | 89.5172 | 4.5711 | 1.3537 | 0.1838 | 0.3196 | 0.0036 | 0.0992 | 0.095 | 0.1893 | 0.001 | 0.4006 | 3.2659 | 0.7701 | 8347.2821 | 34.9484 | 9.7079 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11557.3232 | 48.3882 | 13.4412 | 11.4 | 7.9
12 | [13 empty] | 8347.2821 | 34.9484 | 9.7079 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11557.3232 | 48.3882 | 13.4412 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8347.2821 | 34.9484 | 9.7079 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11557.3232 | 48.3882 | 13.4412
14 | [13 empty] | 8347.2821 | 34.9484 | 9.7079 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11557.3232 | 48.3882 | 13.4412
15 | [13 empty] | 8347.2821 | 34.9484 | 9.7079 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11557.3232 | 48.3882 | 13.4412
16 | [13 empty] | 8347.2821 | 34.9484 | 9.7079 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11557.3232 | 48.3882 | 13.4412
17 | 89.3737 | 4.6175 | 1.3691 | 0.1882 | 0.3235 | 0.0035 | 0.0976 | 0.0903 | 0.2003 | 0.0017 | 0.4028 | 3.3318 | 0.7717 | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315 | 10.7 | 8.2
18 | [13 empty] | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
19 | [13 empty] | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
20 | [13 empty] | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
21 | [13 empty] | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
22 | [13 empty] | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
23 | [13 empty] | 8349.981 | 34.9597 | 9.711 | 9244.2678 | 38.7039 | 10.7511 | 11548.9875 | 48.3533 | 13.4315
24 | 89.3183 | 4.6497 | 1.3926 | 0.1911 | 0.3301 | 0.0034 | 0.0994 | 0.0915 | 0.192 | 0.0008 | 0.4001 | 3.3309 | 0.7721 | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359 | 12.9 | 11
25 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
26 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
27 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
28 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
29 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
30 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
31
[14 empty] | 8342.3379 | 34.9277 | 9.7021 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9236.171 | 38.67 | 10.7417
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9236.3143 | 38.6706 | 10.7418
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9236.0754 | 38.6696 | 10.7416
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата