## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.9542 | 4.025 | 0.8863 | 0.1212 | 0.2099 | 0.01 | 0.0656 | 0.0494 | 0.1363 |  | 1.2939 | 0.2482 | 0.7243 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -11.4 | -3.6
2 | 92.9898 | 4.0281 | 0.8817 | 0.1141 | 0.1883 | 0.01 | 0.0617 | 0.0504 | 0.135 |  | 1.2903 | 0.2506 | 0.7237 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
3 | 92.9502 | 4.0443 | 0.8947 | 0.1156 | 0.195 | 0.0103 | 0.0604 | 0.0538 | 0.1352 |  | 1.2893 | 0.2512 | 0.7241 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
4 | 93.0544 | 3.9833 | 0.8774 | 0.1133 | 0.1832 | 0.0102 | 0.0547 | 0.0469 | 0.14 |  | 1.2856 | 0.251 | 0.7232 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
5 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | 92.9767 | 4.0366 | 0.8841 | 0.1129 | 0.183 | 0.0104 | 0.0565 | 0.0479 | 0.1453 |  | 1.2921 | 0.2545 | 0.7238 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
8 | 93.0052 | 4.0243 | 0.8761 | 0.1126 | 0.1818 | 0.0104 | 0.0545 | 0.0438 | 0.1485 |  | 1.2903 | 0.2525 | 0.7236 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -10.9 | -4.1 | 0,0010 | <0,0002 | відсутні
9 | 92.9491 | 4.0483 | 0.8877 | 0.1122 | 0.1888 | 0.0108 | 0.056 | 0.048 | 0.1527 |  | 1.2911 | 0.2553 | 0.7243 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | 92.9355 | 4.048 | 0.8931 | 0.115 | 0.1878 | 0.0113 | 0.0581 | 0.0515 | 0.1532 |  | 1.2894 | 0.2571 | 0.7245 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | 92.9663 | 4.0363 | 0.8878 | 0.1142 | 0.185 | 0.0108 | 0.0565 | 0.0482 | 0.1495 |  | 1.2905 | 0.2549 | 0.7241 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
12 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
13 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | 91.5169 | 3.5833 | 0.974 | 0.12913 | 0.2121 | 0.0077 | 0.0633 | 0.0509 | 0.1619 |  | 1.8651 | 1.4357 | 0.7403 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
15 | 91.9905 | 3.8075 | 0.9709 | 0.1283 | 0.223 | 0.006 | 0.0668 | 0.0579 | 0.1879 |  | 1.631 | 0.9302 | 0.7357 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | -9.2 | -5.4
16 | 90.5277 | 3.2945 | 1.0464 | 0.1435 | 0.2566 | 0.0014 | 0.0746 | 0.0648 | 0.1817 |  | 2.2514 | 2.1574 | 0.7519 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11397.7263 | 47.72 | 13.2556
17 | 90.4263 | 3.5217 | 1.0377 | 0.1445 | 0.2564 | 0.0004 | 0.0738 | 0.0655 | 0.1642 |  | 2.4323 | 1.8772 | 0.7502 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
18 | 92.587 | 3.9331 | 0.9052 | 0.121 | 0.205 | 0.0129 | 0.0649 | 0.0561 | 0.1647 |  | 1.4561 | 0.494 | 0.7286 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
19 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
20 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
21 | 92.8838 | 4.1169 | 0.8537 | 0.0957 | 0.167 | 0.011 | 0.0639 | 0.0602 | 0.1738 |  | 1.3123 | 0.2617 | 0.7249 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | 92.8918 | 4.0445 | 0.8848 | 0.1182 | 0.1932 | 0.0104 | 0.0636 | 0.0533 | 0.18 |  | 1.3011 | 0.2591 | 0.7256 | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -8.9 | -3.9
23 | 92.8969 | 4.0483 | 0.8957 | 0.1132 | 0.193 | 0.0109 | 0.0621 | 0.0544 | 0.1821 |  | 1.2938 | 0.2496 | 0.7256 | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778 | 11942.295 | 50 | 13.8889
24 | 92.8822 | 4.0501 | 0.8973 | 0.1166 | 0.1931 | 0.0108 | 0.0633 | 0.0553 | 0.1864 |  | 1.2905 | 0.2544 | 0.7259 | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11942.295 | 50 | 13.8889
25 | 92.908 | 4.0306 | 0.8855 | 0.1133 | 0.1928 | 0.0118 | 0.0596 | 0.0547 | 0.1824 |  | 1.3027 | 0.2586 | 0.7255 | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8330.6823 | 34.8789 | 9.6886 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294
Харківська | ГРС Андрiївка | 9222.509 | 38.6128 | 10.7258
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9221.6252 | 38.6091 | 10.7248
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9228.5518 | 38.6381 | 10.7328
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9223.3688 | 38.6164 | 10.7268
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9221.6491 | 38.6092 | 10.7248
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9211.1399 | 38.5652 | 10.7126
Харківська | ГРС с. Комсомольське, с .Слобожанське | 9222.5567 | 38.613 | 10.7258
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9222.3657 | 38.6122 | 10.7256
Харківська | ГРС с. Липцi | 9221.052 | 38.6067 | 10.7241
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9225.2318 | 38.6242 | 10.7289
Харківська | ГРС с. Проходи | 9220.0011 | 38.6023 | 10.7229
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9219.9294 | 38.602 | 10.7228
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9227.3337 | 38.633 | 10.7314
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата