## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
2 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
3 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
4 | 87.2244 | 3.704 | 1.1792 | 0.1612 | 0.2764 | 0.0033 | 0.0873 | 0.0794 | 0.1234 | 0.0254 | 4.5965 | 2.5395 | 0.7718 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889 | -8.5 | -7.9
5 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
6 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
7 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
8 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
9 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
10 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
11 | 87.1977 | 3.7183 | 1.1863 | 0.1623 | 0.2779 | 0.0032 | 0.0863 | 0.0788 | 0.1173 | 0.0222 | 4.6105 | 2.5392 | 0.7718 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861 | -8.8 | -6.5 | 0,0014 | <0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
13 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
14 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
15 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
16 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
17 | 87.3094 | 3.7075 | 1.1745 | 0.1566 | 0.2678 | 0.0034 | 0.083 | 0.0745 | 0.1067 | 0.0278 | 4.5692 | 2.5196 | 0.7704 | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889 | -9.2 | -7.2
18 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
19 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
20 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
21 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
22 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
23 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
24 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
25 | 87.2715 | 3.6888 | 1.1731 | 0.1604 | 0.274 | 0.0033 | 0.0858 | 0.0781 | 0.1264 | 0.0252 | 4.5909 | 2.5225 | 0.7713 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917 | -8.6 | -6.9
26 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
27 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
28 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
29 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
30 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10998.8537 | 46.05 | 12.7917
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7949.1021 | 33.2813 | 9.2448 | 8800.2533 | 36.8449 | 10.2347
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8800.2533 | 36.8449 | 10.2347
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8800.4444 | 36.8457 | 10.2349
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8800.2055 | 36.8447 | 10.2346
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8798.2948 | 36.8367 | 10.2324
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата