## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №12 | [18 empty] | Маршрут №12
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-2
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9110.8007 | 38.1451 | 10.5959 | 11515.8595 | 48.2146 | 13.3929
2 | 89.3808 | 5.0714 | 1.1532 | 0.1283 | 0.2071 | 0.0042 | 0.0523 | 0.0417 | 0.0605 | 0.0106 | 1.8224 | 2.0676 | 0.7548 | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057 | -14.8 | -13.7 |  |  | 0.0008
3 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057
4 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057
5 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057
6 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057
7 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057
8 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9124.7732 | 38.2036 | 10.6121 | 11526.8464 | 48.2606 | 13.4057 |  |  | 0.0002 | 0.0007
9 | 89.519 | 4.9417 | 1.1818 | 0.1325 | 0.2115 | 0.0042 | 0.0565 | 0.0459 | 0.0626 | 0.0094 | 1.8474 | 1.9875 | 0.7539 | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201 | -15.2 | -14
10 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201
11 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201
12 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201
13 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201
14 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201
15 | [13 empty] | 8243.2408 | 34.5128 | 9.5869 | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176 | 11539.1709 | 48.3122 | 13.4201
16 | 88.0172 | 5.9071 | 1.4472 | 0.1369 | 0.2226 | 0.0038 | 0.0522 | 0.0433 | 0.0668 | 0.0068 | 1.9104 | 2.1852 | 0.7656 | 8318.5489 | 34.8281 | 9.6745 | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105 | 11551.352 | 48.3632 | 13.4342 | -14.3 | -12.8
17 | [13 empty] | 8318.5489 | 34.8281 | 9.6745 | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105 | 11551.352 | 48.3632 | 13.4342
18 | [13 empty] | 8318.5489 | 34.8281 | 9.6745 | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105 | 11551.352 | 48.3632 | 13.4342
19 | [13 empty] | 8318.5489 | 34.8281 | 9.6745 | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105 | 11551.352 | 48.3632 | 13.4342
20 | [13 empty] | 8318.5489 | 34.8281 | 9.6745 | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105 | 11551.352 | 48.3632 | 13.4342
21 | [13 empty] | 8318.5489 | 34.8281 | 9.6745 | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105 | 11551.352 | 48.3632 | 13.4342
22 | 90.784 | 4.4942 | 1.0949 | 0.127 | 0.1869 | 0.0037 | 0.0448 | 0.0355 | 0.0508 | 0.0083 | 1.5696 | 1.6003 | 0.743 | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211 | -13.4 | -12.7
23 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
24 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
25 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
26 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
27 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
28 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
29 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
30 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195 | 11626.063 | 48.676 | 13.5211
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .05.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №12
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №12 |  | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384
Хмельницька | ГРС Цимбалівка | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384
Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .05.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .05.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .05.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата