## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №311 | [18 empty] | Маршрут №311
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
ПМ Кегичівське ПСГ Пролетарського ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво № 01-0191/2017 чинно до 15.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | [13 empty] | 7437.8763 | 31.1409 | 8.6503 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11886.9544 | 49.7683 | 13.8245
12 | 96.3074 | 1.9701 | 0.606 | 0.0938 | 0.0925 | 0.0024 | 0.0167 | 0.0111 | 0.0045 | 0.0093 | 0.7287 | 0.1575 | 0.6965 | 8154.414 | 34.1409 | 9.4836 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11886.9544 | 49.7683 | 13.8245 | -16.2 | -14.5
13 | [13 empty] | 8154.414 | 34.1409 | 9.4836 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11886.9544 | 49.7683 | 13.8245
14 | [13 empty] | 8154.414 | 34.1409 | 9.4836 | 9039.4336 | 37.8463 | 10.5129 | 11886.9544 | 49.7683 | 13.8245
15 | 96.402 | 1.9183 | 0.5823 | 0.0877 | 0.0856 | 0.0034 | 0.0158 | 0.0112 | 0.0051 | 0.0087 | 0.7276 | 0.1522 | 0.6957 | 8146.6515 | 34.1084 | 9.4746 | 9031.1217 | 37.8115 | 10.5032 | 11883.3717 | 49.7533 | 13.8204 | -15.7 | -13.8 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
16 | 96.4726 | 1.8677 | 0.5706 | 0.086 | 0.0842 | 0.0051 | 0.0147 | 0.0101 | 0.0059 | 0.0084 | 0.7315 | 0.1431 | 0.6951 | 8141.9701 | 34.0888 | 9.4691 | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974 | 11881.652 | 49.7461 | 13.8184 | -15.4 | -12.8
17 | [13 empty] | 8141.9701 | 34.0888 | 9.4691 | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974 | 11881.652 | 49.7461 | 13.8184
18 | [13 empty] | 8141.9701 | 34.0888 | 9.4691 | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974 | 11881.652 | 49.7461 | 13.8184
19 | [13 empty] | 8141.9701 | 34.0888 | 9.4691 | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974 | 11881.652 | 49.7461 | 13.8184
20 | [13 empty] | 8141.9701 | 34.0888 | 9.4691 | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974 | 11881.652 | 49.7461 | 13.8184
21 | [13 empty] | 8141.9701 | 34.0888 | 9.4691 | 9026.1538 | 37.7907 | 10.4974 | 11881.652 | 49.7461 | 13.8184
22 | 96.5379 | 1.8417 | 0.5623 | 0.0837 | 0.0813 | 0.0054 | 0.015 | 0.0102 | 0.0046 | 0.0085 | 0.7117 | 0.1376 | 0.6946 | 8140.1549 | 34.0812 | 9.467 | 9024.2669 | 37.7828 | 10.4952 | 11883.6583 | 49.7545 | 13.8207 | -13.6 | -12.6
23 | 96.4933 | 1.8502 | 0.5798 | 0.0903 | 0.0868 | 0.0048 | 0.0155 | 0.0104 | 0.0048 | 0.0086 | 0.7127 | 0.1429 | 0.6951 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9029.0677 | 37.8029 | 10.5008 | 11885.3541 | 49.7616 | 13.8227 | -14.6 | -13.7
24 | 96.3656 | 1.9386 | 0.5897 | 0.0915 | 0.0894 | 0.0045 | 0.0166 | 0.0113 | 0.0044 | 0.0087 | 0.733 | 0.1468 | 0.696 | 8150.4969 | 34.1245 | 9.479 | 9035.2538 | 37.8288 | 10.508 | 11885.999 | 49.7643 | 13.8234 | -14.8 | -9.5
25 | 96.4225 | 1.8993 | 0.5744 | 0.0867 | 0.0836 | 0.0045 | 0.0151 | 0.0101 | 0.004 | 0.0099 | 0.7468 | 0.1431 | 0.6953 | 8142.4956 | 34.091 | 9.4697 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11880.0995 | 49.7396 | 13.8166 | -15 | -9.9
26 | 96.5092 | 1.8504 | 0.5599 | 0.0856 | 0.083 | 0.0048 | 0.0151 | 0.0101 | 0.0045 | 0.0083 | 0.7288 | 0.1402 | 0.6947 | 8139.3667 | 34.0779 | 9.4661 | 9023.3593 | 37.779 | 10.4942 | 11880.9116 | 49.743 | 13.8175 | -14.7 | -9.5
27 | [13 empty] | 8139.3667 | 34.0779 | 9.4661 | 9023.3593 | 37.779 | 10.4942 | 11880.9116 | 49.743 | 13.8175
28 | [13 empty] | 8139.3667 | 34.0779 | 9.4661 | 9023.3593 | 37.779 | 10.4942 | 11880.9116 | 49.743 | 13.8175
29 | [13 empty] | 8139.3667 | 34.0779 | 9.4661 | 9023.3593 | 37.779 | 10.4942 | 11880.9116 | 49.743 | 13.8175
30 | [13 empty] | 8139.3667 | 34.0779 | 9.4661 | 9023.3593 | 37.779 | 10.4942 | 11880.9116 | 49.743 | 13.8175
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8110.538 | 33.9572 | 9.4326 | 9029.6648 | 37.8054 | 10.5015
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. Інженера з метрології дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Таран І.С. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №311
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №311 |  | 9029.6648 | 37.8054 | 10.5015
Нет данных
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. інженера з метрології дільниці служби ГВ і М |  | Таран І. С. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата