## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | 95.9485 | 2.257 | 0.6914 | 0.1081 | 0.0946 | 0.0014 | 0.018 | 0.0126 | 0.0105 | 0.0102 | 0.6568 | 0.1909 | 0.6997 | 8191.3396 | 34.2955 | 9.5265 | 9079.082 | 38.0123 | 10.559 | 11911.4839 | 49.871 | 13.8531 | -22.3
3 | 95.9793 | 2.2377 | 0.683 | 0.1075 | 0.0938 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0099 | 0.0092 | 0.6584 | 0.1887 | 0.6995 | 8188.8795 | 34.2852 | 9.5237 | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559 | 11910.3135 | 49.8661 | 13.8517 | -22.1 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
4 | [13 empty] | 8188.8795 | 34.2852 | 9.5237 | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559 | 11910.3135 | 49.8661 | 13.8517
5 | [13 empty] | 8188.8795 | 34.2852 | 9.5237 | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559 | 11910.3135 | 49.8661 | 13.8517
6 | 95.8432 | 2.327 | 0.7169 | 0.113 | 0.0989 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0134 | 0.0106 | 0.0072 | 0.6484 | 0.2005 | 0.7007 | 8201.2994 | 34.3372 | 9.5381 | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714 | 11917.1445 | 49.8947 | 13.8596 | -21.6
7 | 95.7633 | 2.3705 | 0.7285 | 0.1148 | 0.1003 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0135 | 0.0105 | 0.0114 | 0.6609 | 0.2051 | 0.7013 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11916.3802 | 49.8915 | 13.8588 | -21.8
8 | 95.8256 | 2.3387 | 0.7191 | 0.1141 | 0.0996 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0109 | 0.0079 | 0.6549 | 0.1951 | 0.7008 | 8202.5653 | 34.3425 | 9.5396 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607 | -21.8
9 | [13 empty] | 8202.5653 | 34.3425 | 9.5396 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
10 | 95.8544 | 2.3051 | 0.7154 | 0.1139 | 0.0992 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0135 | 0.0103 | 0.0113 | 0.665 | 0.1907 | 0.7006 | 8199.1498 | 34.3282 | 9.5356 | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574 | -22
11 | 95.8259 | 2.3266 | 0.7245 | 0.1156 | 0.1019 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0109 | 0.0101 | 0.6574 | 0.1923 | 0.7009 | 8203.1863 | 34.3451 | 9.5403 | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737 | 11918.3149 | 49.8996 | 13.861 | -21.8
12 | [13 empty] | 8203.1863 | 34.3451 | 9.5403 | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737 | 11918.3149 | 49.8996 | 13.861
13 | 95.8271 | 2.3233 | 0.7185 | 0.1161 | 0.1006 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0141 | 0.0107 | 0.0107 | 0.6624 | 0.1949 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.6
14 | 95.7567 | 2.3789 | 0.7319 | 0.1167 | 0.1015 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0105 | 0.0095 | 0.6611 | 0.1982 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.9
15 | 95.7467 | 2.3857 | 0.7379 | 0.1165 | 0.1016 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0114 | 0.6597 | 0.1962 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.3
16 | 95.7143 | 2.4166 | 0.7392 | 0.1164 | 0.1013 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0101 | 0.01 | 0.6576 | 0.2003 | 0.7017 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.8
17 | 95.6523 | 2.4573 | 0.7505 | 0.1187 | 0.1033 | 0.0014 | 0.02 | 0.0138 | 0.0103 | 0.0106 | 0.656 | 0.2057 | 0.7022 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.7
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | 95.5246 | 2.5395 | 0.7834 | 0.1225 | 0.1067 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0135 | 0.0102 | 0.0098 | 0.6593 | 0.2088 | 0.7032 | 8224.4197 | 34.434 | 9.565 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11928.1792 | 49.9409 | 13.8725 | -20.8
21 | 95.5737 | 2.5043 | 0.7741 | 0.1208 | 0.1053 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0136 | 0.0101 | 0.0111 | 0.6604 | 0.2055 | 0.7028 | 8220.431 | 34.4173 | 9.5604 | 9110.1797 | 38.1425 | 10.5951 | 11926.0535 | 49.932 | 13.87 | -20.5
22 | 95.5661 | 2.5084 | 0.775 | 0.1207 | 0.1055 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0099 | 0.0105 | 0.6624 | 0.2065 | 0.7029 | 8220.646 | 34.4182 | 9.5606 | 9110.3947 | 38.1434 | 10.5954 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698 | -20.7
23 | 95.5702 | 2.5069 | 0.7735 | 0.1206 | 0.1053 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0137 | 0.01 | 0.0107 | 0.6616 | 0.2066 | 0.7028 | 8220.2877 | 34.4167 | 9.5602 | 9110.0125 | 38.1418 | 10.5949 | 11925.6952 | 49.9305 | 13.8696 | -20.6
24 | 95.6436 | 2.4539 | 0.7509 | 0.119 | 0.1035 | 0.0013 | 0.0198 | 0.014 | 0.0102 | 0.01 | 0.6734 | 0.2004 | 0.7022 | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11921.3482 | 49.9123 | 13.8645 | -20.5
25 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11921.3482 | 49.9123 | 13.8645
26 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.5606 | 38.1106 | 10.5863 | 11921.3482 | 49.9123 | 13.8645
27 | 95.6104 | 2.4707 | 0.7709 | 0.1228 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0108 | 0.01 | 0.6578 | 0.2044 | 0.7027 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.2
28 | 95.5967 | 2.4802 | 0.7686 | 0.1213 | 0.1054 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0138 | 0.0097 | 0.0105 | 0.6701 | 0.2021 | 0.7026 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.9
29 | 95.5378 | 2.517 | 0.7858 | 0.1254 | 0.1082 | 0.0014 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0101 | 0.6635 | 0.2046 | 0.7032 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.8
30 | 95.6042 | 2.4604 | 0.7732 | 0.1242 | 0.1074 | 0.0015 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0108 | 0.011 | 0.6671 | 0.2048 | 0.7028 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.1
31 | 95.5357 | 2.5217 | 0.783 | 0.1248 | 0.1083 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0145 | 0.0106 | 0.0117 | 0.662 | 0.2056 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.4824 | 34.3589 | 9.5441 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741
Вінницька | Літин УПУ | 9095.7296 | 38.082 | 10.5783
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9095.3235 | 38.0803 | 10.5779
Вінницька | Мурафа УПУ | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
Вінницька | Пасинки УПУ | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771
Вінницька | Тиврів УПУ | 9094.4159 | 38.0765 | 10.5768
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата