## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 96.1653 | 2.0925 | 0.6365 | 0.1015 | 0.088 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0124 | 0.0105 | 0.0116 | 0.6921 | 0.1709 | 0.6978 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -21.7
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
10 | 96.1746 | 2.0984 | 0.6367 | 0.0998 | 0.0873 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0117 | 0.0093 | 0.0108 | 0.6817 | 0.171 | 0.6977 | 8170.4883 | 34.2082 | 9.5023 | 9056.726 | 37.9187 | 10.533 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839 | -21.5 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
11 | [13 empty] | 8170.4883 | 34.2082 | 9.5023 | 9056.726 | 37.9187 | 10.533 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
12 | [13 empty] | 8170.4883 | 34.2082 | 9.5023 | 9056.726 | 37.9187 | 10.533 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
13 | [13 empty] | 8170.4883 | 34.2082 | 9.5023 | 9056.726 | 37.9187 | 10.533 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
14 | [13 empty] | 8170.4883 | 34.2082 | 9.5023 | 9056.726 | 37.9187 | 10.533 | 11899.4222 | 49.8205 | 13.839
15 | 96.0523 | 2.1561 | 0.6638 | 0.1057 | 0.0914 | 0.0014 | 0.0183 | 0.013 | 0.11 | 0.0137 | 0.6979 | 0.1754 | 0.6988 | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22
16 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
19 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
20 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8178.5613 | 34.242 | 9.5117 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | 95.8984 | 2.2742 | 0.702 | 0.1137 | 0.097 | 0.0014 | 0.02 | 0.0145 | 0.0149 | 0.0107 | 0.6732 | 0.1799 | 0.7003 | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857 | -20.8
24 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
25 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
26 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
27 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
28 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
29 | [13 empty] | 8197.0719 | 34.3195 | 9.5332 | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661 | 11914.8755 | 49.8852 | 13.857
30 | 95.6892 | 2.4041 | 0.726 | 0.1137 | 0.0992 | 0.0013 | 0.019 | 0.0131 | 0.009 | 0.0143 | 0.713 | 0.198 | 0.7016 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.3
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8177.0088 | 34.2355 | 9.5099 | 9063.4137 | 37.9467 | 10.5408
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
<

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9063.4137 | 37.9467 | 10.5408
Вінницька | Бар "СОЮЗ" | 9064.9184 | 37.953 | 10.5425
Вінницька | Дашкiвцi" СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9064.1064 | 37.9496 | 10.5416
Вінницька | Жмеринка" СОЮЗ" | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Вінницька | Красне "СОЮЗ" | 9064.8707 | 37.9528 | 10.5424
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата