## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | 95.7763 | 2.3769 | 0.7301 | 0.1141 | 0.0997 | 0.0013 | 0.019 | 0.0132 | 0.0097 | 0.0072 | 0.656 | 0.1965 | 0.7012 | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626 | -13.2 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
4 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
5 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
6 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
7 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
8 | 95.7824 | 2.3715 | 0.7278 | 0.1133 | 0.0996 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0093 | 0.0079 | 0.6602 | 0.1955 | 0.7011 | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611 | -13.6
9 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
10 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
12 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8204.2134 | 34.3494 | 9.5415 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
16 | 95.7862 | 2.3614 | 0.7273 | 0.1137 | 0.0997 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0131 | 0.0096 | 0.0101 | 0.6646 | 0.1945 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -9.6
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | 95.8251 | 2.34 | 0.7189 | 0.1114 | 0.0981 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0126 | 0.009 | 0.0085 | 0.6645 | 0.1924 | 0.7007 | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582 | -10.1
24 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
25 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
26 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
27 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
28 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
29 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
30 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
31 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.1386 | 34.3449 | 9.5403 | 9007.0222 | 37.7106 | 10.4752
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9007.0222 | 37.7106 | 10.4752
Вінницька | Могилів-Подільський | 9007.0222 | 37.7106 | 10.4752
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата