## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №290 | [18 empty] | Маршрут №290
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Ковель, АГНКС ТОВ "Трансгазіндастрі"
Ковельський п/м Рівненського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
2 | 90.7797 | 4.5046 | 1.0613 | 0.1242 | 0.1771 | 0.0034 | 0.0449 | 0.0346 | 0.0448 | 0.0054 | 1.5979 | 1.6221 | 0.7426 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
3 | 90.7458 | 4.502 | 1.0689 | 0.1253 | 0.1801 | 0.0035 | 0.0448 | 0.0345 | 0.0445 | 0.0052 | 1.6125 | 1.6331 | 0.7429 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -7 | -8.4
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
6 | 90.2129 | 4.7736 | 1.0887 | 0.1247 | 0.1833 | 0.0039 | 0.0472 | 0.0366 | 0.0474 | 0.0051 | 1.7096 | 1.7671 | 0.747 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
7 | 90.3257 | 4.7211 | 1.1083 | 0.1262 | 0.1846 | 0.0038 | 0.0488 | 0.0388 | 0.0538 | 0.0058 | 1.6499 | 1.7335 | 0.7466 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -6 | -10.8
8 | 90.2753 | 4.7651 | 1.1205 | 0.1271 | 0.1839 | 0.0036 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0495 | 0.0053 | 1.6305 | 1.7557 | 0.7469 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
9 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
10 | 96.0589 | 2.1575 | 0.6627 | 0.1025 | 0.098 | 0.0015 | 0.019 | 0.0129 | 0.013 | 0.0043 | 0.6573 | 0.2123 | 0.6991 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | 96.1001 | 2.1441 | 0.6557 | 0.101 | 0.0961 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0124 | 0.0116 | 0.0039 | 0.6453 | 0.2099 | 0.6987 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -10.2 | -14.4
12 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | 96.0077 | 2.196 | 0.6688 | 0.103 | 0.0983 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0131 | 0.0118 | 0.0043 | 0.6536 | 0.2225 | 0.6995 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
14 | 95.8944 | 2.2543 | 0.68 | 0.1037 | 0.1 | 0.0015 | 0.0197 | 0.0131 | 0.0104 | 0.0036 | 0.6655 | 0.2537 | 0.7004 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -12.1 | -13.5
15 | 96.0517 | 2.1851 | 0.6677 | 0.1032 | 0.0975 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0125 | 0.0104 | 0.0036 | 0.6365 | 0.2115 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | 95.992 | 2.2258 | 0.6832 | 0.1058 | 0.1004 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0104 | 0.0038 | 0.6322 | 0.2121 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 95.999 | 2.2233 | 0.6804 | 0.1059 | 0.1009 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0042 | 0.631 | 0.2103 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 96.0192 | 2.1915 | 0.676 | 0.1054 | 0.1006 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0038 | 0.6498 | 0.2092 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявл.
21 | 96.0186 | 2.1904 | 0.6784 | 0.1052 | 0.1005 | 0.0014 | 0.0194 | 0.013 | 0.0102 | 0.0051 | 0.6504 | 0.2074 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -12.4 | -11.1
22 | 96.067 | 2.1443 | 0.666 | 0.103 | 0.0985 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0103 | 0.0052 | 0.6651 | 0.2066 | 0.699 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | 96.0159 | 2.2005 | 0.6777 | 0.1057 | 0.1011 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0105 | 0.0041 | 0.6413 | 0.2088 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | 95.9722 | 2.226 | 0.681 | 0.1061 | 0.1015 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0134 | 0.0109 | 0.0048 | 0.6451 | 0.2175 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
27 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | 95.8559 | 2.3028 | 0.7089 | 0.1097 | 0.1049 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0138 | 0.0116 | 0.0037 | 0.6451 | 0.2217 | 0.7008 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | 95.6302 | 2.4208 | 0.7152 | 0.1049 | 0.1053 | 0 | 0.021 | 0.0147 | 0.0169 |  | 0.6602 | 0.3108 | 0.7027 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -12.6 | -13.3
30 | 95.6376 | 2.4198 | 0.7082 | 0.103 | 0.1039 | 0 | 0.0209 | 0.0148 | 0.0177 |  | 0.6516 | 0.3225 | 0.7027 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
31 | 95.3241 | 2.5574 | 0.7391 | 0.1063 | 0.1097 | 0 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0203 |  | 0.7065 | 0.3982 | 0.7053 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.9632 | 34.3651 | 9.5459 | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №290
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №290 |  | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808
Волинська | АГКС Ковель | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Волинська | АГНКС ТОВ"Трансгазiндастрi" м.Ковель | 9093.365 | 38.0721 | 10.5756
Волинська | Бузаки | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793
Волинська | Буцинь | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804
Волинська | Велика Глуша | 9095.9923 | 38.0831 | 10.5786
Волинська | К.Каширськ | 9097.9508 | 38.0913 | 10.5809
Волинська | Ковель (на Люблінець) | 0 | 0 | 0
Волинська | Ковель (на м.Ковель) | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813
Волинська | Кортеліси | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798
Волинська | Любешів | 9098.9062 | 38.0953 | 10.582
Волинська | Мощена | 9105.0684 | 38.1211 | 10.5892
Волинська | Облапи | 9098.1419 | 38.0921 | 10.5811
Волинська | Ратно | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807
Волинська | Ружин | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Волинська | Сілець | 9096.8999 | 38.0869 | 10.5797
Волинська | Ст.Вижівка | 9098.3569 | 38.093 | 10.5814
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата