## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №680 | [18 empty] | Маршрут №680
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | 95.5903 | 2.4143 | 0.7593 | 0.1155 | 0.1171 | 0.0015 | 0.0236 | 0.0173 | 0.0261 | 0.0073 | 0.708 | 0.2197 | 0.7033 | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9110.323 | 38.1431 | 10.5953 | 11922.4947 | 49.9171 | 13.8659
15 | 95.5711 | 2.4383 | 0.7689 | 0.117 | 0.1191 | 0.0015 | 0.0241 | 0.0178 | 0.0206 | 0.0043 | 0.6954 | 0.2218 | 0.7034 | 8219.8816 | 34.415 | 9.5597 | 9113.5714 | 38.1567 | 10.5991 | 11925.743 | 49.9307 | 13.8696 | -14.6 | -12.7
16 | 95.6044 | 2.4234 | 0.7599 | 0.1162 | 0.1182 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0188 | 0.0042 | 0.6916 | 0.2203 | 0.7031 | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9110.8007 | 38.1451 | 10.5959 | 11924.8592 | 49.927 | 13.8686 | -12.4 | -7
17 | 93.3572 | 3.8221 | 0.8724 | 0.1127 | 0.1723 | 0.0082 | 0.0487 | 0.0396 | 0.0993 | 0.0028 | 1.2114 | 0.2533 | 0.7201 | 8322.1555 | 34.8432 | 9.6787 | 9221.4342 | 38.6083 | 10.7245 | 11926.2684 | 49.9329 | 13.8703 | -9 | -8.4 |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8322.1555 | 34.8432 | 9.6787 | 9221.4342 | 38.6083 | 10.7245 | 11926.2684 | 49.9329 | 13.8703
19 | [13 empty] | 8322.1555 | 34.8432 | 9.6787 | 9221.4342 | 38.6083 | 10.7245 | 11926.2684 | 49.9329 | 13.8703
20 | 93.3558 | 3.8139 | 0.8684 | 0.1128 | 0.1733 | 0.0082 | 0.0499 | 0.0409 | 0.1192 | 0.0029 | 1.2002 | 0.2544 | 0.7206 | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9228.7428 | 38.6389 | 10.733 | 11931.332 | 49.9541 | 13.8761 | -8.7 | -8 | <0.0001 | 0.0008
21 | 93.4584 | 3.7563 | 0.856 | 0.1111 | 0.1699 | 0.0081 | 0.0485 | 0.0396 | 0.1111 | 0.0019 | 1.1861 | 0.2531 | 0.7196 | 8320.9612 | 34.8382 | 9.6773 | 9220.2399 | 38.6033 | 10.7231 | 11928.3703 | 49.9417 | 13.8727
22 | 93.4962 | 3.7307 | 0.8467 | 0.1096 | 0.1681 | 0.008 | 0.0479 | 0.0393 | 0.1133 | 0.0024 | 1.1834 | 0.2544 | 0.7194 | 8318.0712 | 34.8261 | 9.6739 | 9217.1588 | 38.5904 | 10.7196 | 11926.6506 | 49.9345 | 13.8707
23 | 93.5182 | 3.7189 | 0.8478 | 0.1102 | 0.1684 | 0.0079 | 0.048 | 0.0395 | 0.11 | 0.0023 | 1.1772 | 0.2515 | 0.7192 | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9216.4901 | 38.5876 | 10.7188 | 11927.4149 | 49.9377 | 13.8716 | -9 | -6.6
24 | 93.281 | 3.7894 | 0.8906 | 0.1199 | 0.1894 | 0.0095 | 0.0608 | 0.0517 | 0.1672 | 0.0023 | 1.1825 | 0.2557 | 0.723 | 8356.2865 | 34.9861 | 9.7184 | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672 | 11949.4365 | 50.0299 | 13.8972 | -8.7 | -5.2
25 | [13 empty] | 8356.2865 | 34.9861 | 9.7184 | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672 | 11949.4365 | 50.0299 | 13.8972
26 | [13 empty] | 8356.2865 | 34.9861 | 9.7184 | 9258.097 | 38.7618 | 10.7672 | 11949.4365 | 50.0299 | 13.8972
27 | 93.4507 | 3.7627 | 0.8582 | 0.1114 | 0.1682 | 0.0079 | 0.0475 | 0.0386 | 0.1022 | 0.0041 | 1.1947 | 0.2537 | 0.7194 | 8317.1636 | 34.8223 | 9.6729 | 9216.1318 | 38.5861 | 10.7184 | 11924.8115 | 49.9268 | 13.8686 | -9 | -8.5
28 | 93.4128 | 3.7949 | 0.866 | 0.1129 | 0.1704 | 0.0079 | 0.0479 | 0.039 | 0.1097 | 0.0023 | 1.1828 | 0.2534 | 0.7199 | 8324.4962 | 34.853 | 9.6814 | 9224.0137 | 38.6191 | 10.7275 | 11930.7826 | 49.9518 | 13.8755
29 | 93.2785 | 3.8409 | 0.8745 | 0.1139 | 0.1762 | 0.0083 | 0.0516 | 0.0437 | 0.1426 | 0.0015 | 1.2107 | 0.2575 | 0.7218 | 8339.4957 | 34.9158 | 9.6988 | 9240.0164 | 38.6861 | 10.7461 | 11936.1805 | 49.9744 | 13.8818 | -8.4 | -4
30 | 93.2502 | 3.8682 | 0.8787 | 0.1143 | 0.1757 | 0.0083 | 0.0505 | 0.0416 | 0.1256 | 0.0026 | 1.2234 | 0.2609 | 0.7215 | 8334.3127 | 34.8941 | 9.6928 | 9234.4035 | 38.6626 | 10.7396 | 11931.0454 | 49.9529 | 13.8758
31 | 93.2122 | 3.8694 | 0.8876 | 0.1166 | 0.186 | 0.0081 | 0.0556 | 0.0491 | 0.1309 | 0.0047 | 1.2241 | 0.2557 | 0.7223 | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9243.3841 | 38.7002 | 10.7501 | 11936.5866 | 49.9761 | 13.8823 | -8.1 | -6.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8309.831 | 34.7916 | 9.6643 | 9208.5843 | 38.5545 | 10.7096
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .05.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №680
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №680 |  | 9208.5843 | 38.5545 | 10.7096
Дніпропетровська | ГРС "Аеропорт" | 9210.2562 | 38.5615 | 10.7115
Дніпропетровська | ГРС "Красноармійська" | 9207.4378 | 38.5497 | 10.7083
Дніпропетровська | ГРС "Придніпровська" | 9210.3756 | 38.562 | 10.7117
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9213.194 | 38.5738 | 10.7149
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9208.7992 | 38.5554 | 10.7098
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка (р-п Україна) | 9210.3039 | 38.5617 | 10.7116
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9211.5698 | 38.567 | 10.7131
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9211.1638 | 38.5653 | 10.7126
Дніпропетровська | ГРС с.Октябрське | 9211.4504 | 38.5665 | 10.7129
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9211.331 | 38.566 | 10.7128
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9212.2386 | 38.5698 | 10.7138
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9210.6861 | 38.5633 | 10.712
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9210.9966 | 38.5646 | 10.7124
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9214.0061 | 38.5772 | 10.7159
Дніпропетровська | ГРС смт.Покровське | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125
Дніпропетровська | ГРС смт.Просяна | 9207.7244 | 38.5509 | 10.7086
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9216.4901 | 38.5876 | 10.7188
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9209.1336 | 38.5568 | 10.7102
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9205.8853 | 38.5432 | 10.7064
Дніпропетровська | ПАТ "Дніпрогаз", ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 9208.1304 | 38.5526 | 10.7091
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9214.7942 | 38.5805 | 10.7168
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .05.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .05.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .05.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата