## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572 | 11518.0091 | 48.2236 | 13.3954
2 | 89.4395 | 5.0934 | 1.1756 | 0.1287 | 0.2014 | 0.001 | 0.0603 | 0.0463 | 0.0558 | 0.0096 | 1.8571 | 1.9314 | 0.7537 | 8250.7167 | 34.5441 | 9.5956 | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279 | -8.3 | -4.6
3 | [13 empty] | 8250.7167 | 34.5441 | 9.5956 | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
4 | [13 empty] | 8250.7167 | 34.5441 | 9.5956 | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
5 | [13 empty] | 8250.7167 | 34.5441 | 9.5956 | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
6 | [13 empty] | 8250.7167 | 34.5441 | 9.5956 | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223 | 11545.8825 | 48.3403 | 13.4279
7 | 89.4615 | 5.0796 | 1.1744 | 0.1258 | 0.1897 | 0.0031 | 0.0499 | 0.0499 | 0.0388 | 0.0123 | 1.9032 | 1.9117 | 0.7528 | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
8 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
9 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
10 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
11 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
12 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
13 | [13 empty] | 8238.7744 | 34.4941 | 9.5817 | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121 | 11541.9893 | 48.324 | 13.4233
14 | 89.6273 | 4.9916 | 1.1861 | 0.1303 | 0.2045 | 0.0006 | 0.0604 | 0.0472 | 0.0685 | 0.0098 | 1.8736 | 1.8002 | 0.7523 | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555 | -8.7 | -5.6
15 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555
16 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555
17 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555
18 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555
19 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555
20 | [13 empty] | 8259.6734 | 34.5816 | 9.606 | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339 | 11569.6476 | 48.4398 | 13.4555
21 | 89.4436 | 5.038 | 1.2389 | 0.1381 | 0.219 | 0.0013 | 0.0626 | 0.0595 | 0.0667 | 0.0096 | 1.8449 | 1.8777 | 0.7546 | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547 | -8.1 | -4.8
22 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547
23 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547
24 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547
25 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547
26 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547
27 | [13 empty] | 8272.6427 | 34.6359 | 9.6211 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499 | 11568.9311 | 48.4368 | 13.4547
28 | 89.665 | 4.8965 | 1.2202 | 0.1358 | 0.2137 | 0.0013 | 0.0641 | 0.0496 | 0.0557 | 0.0077 | 1.777 | 1.9135 | 0.753 | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453 | -8.7 | -3.8 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
29 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
30 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
31 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.0285 | 34.5789 | 9.6053 | 9143.2599 | 38.281 | 10.6336
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9143.2599 | 38.281 | 10.6336
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9141.2775 | 38.2727 | 10.6313
Івано-Франківська | Беньківці | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9139.1756 | 38.2639 | 10.6289
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9145.2184 | 38.2892 | 10.6359
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9139.6772 | 38.266 | 10.6294
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9139.0562 | 38.2634 | 10.6287
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9139.725 | 38.2662 | 10.6295
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9139.3189 | 38.2645 | 10.629
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629
Головний інженер Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата