## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943
2 | [13 empty] | 8083.3334 | 33.8433 | 9.4009 | 8963.815 | 37.5297 | 10.4249 | 11860.968 | 49.6595 | 13.7943
3 | 92.9647 | 3.4925 | 1.4035 | 0.2286 | 0.3903 | 0.0012 | 0.1041 | 0.0899 | 0.1726 | 0.0046 | 0.6092 | 0.5388 | 0.7351 | 8501.1466 | 35.5926 | 9.8868 | 9410.0508 | 39.398 | 10.9439 | 12045.2854 | 50.4312 | 14.0087 | 10.2 | 2.4
4 | [13 empty] | 8501.1466 | 35.5926 | 9.8868 | 9410.0508 | 39.398 | 10.9439 | 12045.2854 | 50.4312 | 14.0087
5 | [13 empty] | 8501.1466 | 35.5926 | 9.8868 | 9410.0508 | 39.398 | 10.9439 | 12045.2854 | 50.4312 | 14.0087
6 | [13 empty] | 8501.1466 | 35.5926 | 9.8868 | 9410.0508 | 39.398 | 10.9439 | 12045.2854 | 50.4312 | 14.0087
7 | [13 empty] | 8501.1466 | 35.5926 | 9.8868 | 9410.0508 | 39.398 | 10.9439 | 12045.2854 | 50.4312 | 14.0087
8 | 93.0086 | 3.4891 | 1.3561 | 0.2257 | 0.3789 | 0.0014 | 0.107 | 0.0917 | 0.1853 | 0.0055 | 0.6351 | 0.5156 | 0.7346 | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069 | 7.5 | -0.4
9 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
10 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
11 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
12 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
13 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
14 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
15 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
16 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9405.7993 | 39.3802 | 10.9389 | 12043.7806 | 50.4249 | 14.0069
17 | 92.3037 | 3.7335 | 1.5619 | 0.27 | 0.4853 | 0.0012 | 0.1437 | 0.1228 | 0.1994 | 0.0049 | 0.6161 | 0.5575 | 0.7435 | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624 | 3.6 | -1.2
18 | [13 empty] | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624
19 | [13 empty] | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624
20 | [13 empty] | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624
21 | [13 empty] | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624
22 | [13 empty] | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624 |  |  | 0,000035 | 0,0002 | 0,000
23 | [13 empty] | 8585.3398 | 35.9451 | 9.9848 | 9500.1434 | 39.7752 | 11.0487 | 12091.4781 | 50.6246 | 14.0624
24 | 99.1177 | 0.1483 | 0.0307 | 0.0104 | 0.0041 | 6.7158e-05 | 0.004 | 0.0009 | 0.005 | 0.0035 | 0.6298 | 0.0455 | 0.6736 | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155 | -5.8 | -10.5
25 | [13 empty] | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155
26 | [13 empty] | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155
27 | [13 empty] | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155
28 | [13 empty] | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155
29 | [13 empty] | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155
30 | [13 empty] | 7948.4811 | 33.2787 | 9.2441 | 8819.552 | 36.9257 | 10.2571 | 11793.1835 | 49.3757 | 13.7155
31 | 99.1704 | 0.1459 | 0.0296 | 0.0085 | 0.0039 | 6.863e-05 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0066 | 0.5862 | 0.0421 | 0.6732 | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7017 | 36.9347 | 10.2596 | 11799.4652 | 49.402 | 13.7228 | -9.8 | -15.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8384.9958 | 35.1063 | 9.7518 | 9285.9942 | 38.8786 | 10.7996
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 9285.9942 | 38.8786 | 10.7996
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9236.0276 | 38.6694 | 10.7415
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 9278.9244 | 38.849 | 10.7914
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 9275.9627 | 38.8366 | 10.7879
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 9295.763 | 38.9195 | 10.811
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата