## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8184.4608 | 34.2667 | 9.5185 | 9071.9166 | 37.9823 | 10.5506 | 11910.8151 | 49.8682 | 13.8523
2 | [13 empty] | 8184.4608 | 34.2667 | 9.5185 | 9071.9166 | 37.9823 | 10.5506 | 11910.8151 | 49.8682 | 13.8523
3 | 99.1812 | 0.1425 | 0.0286 | 0.0081 | 0.0036 | 5.6213e-05 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0074 | 0.581 | 0.0407 | 0.6732 | 7950.4157 | 33.2868 | 9.2463 | 8821.7733 | 36.935 | 10.2597 | 11800.2295 | 49.4052 | 13.7237 | -11 | -22.7
4 | [13 empty] | 7950.4157 | 33.2868 | 9.2463 | 8821.7733 | 36.935 | 10.2597 | 11800.2295 | 49.4052 | 13.7237
5 | [13 empty] | 7950.4157 | 33.2868 | 9.2463 | 8821.7733 | 36.935 | 10.2597 | 11800.2295 | 49.4052 | 13.7237
6 | [13 empty] | 7950.4157 | 33.2868 | 9.2463 | 8821.7733 | 36.935 | 10.2597 | 11800.2295 | 49.4052 | 13.7237
7 | [13 empty] | 7950.4157 | 33.2868 | 9.2463 | 8821.7733 | 36.935 | 10.2597 | 11800.2295 | 49.4052 | 13.7237
8 | 98.7894 | 0.3078 | 0.1107 | 0.0258 | 0.0371 | 0.0001 | 0.0175 | 0.0118 | 0.0052 | 0.0055 | 0.6161 | 0.073 | 0.6772 | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351 | -11.6 | -23.4
9 | [13 empty] | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351
10 | [13 empty] | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351
11 | [13 empty] | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351
12 | [13 empty] | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351
13 | [13 empty] | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351
14 | [13 empty] | 7982.1822 | 33.4198 | 9.2833 | 8855.6178 | 37.0767 | 10.2991 | 11810.0938 | 49.4465 | 13.7351
15 | 98.3651 | 0.5192 | 0.2038 | 0.0431 | 0.0717 | 0.0002 | 0.0323 | 0.0292 | 0.0271 | 0.0045 | 0.6025 | 0.1013 | 0.6821 | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651 | -12.2 | -21.5
16 | [13 empty] | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651
17 | [13 empty] | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651
18 | [13 empty] | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651
19 | [13 empty] | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651
20 | [13 empty] | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651
21 | [13 empty] | 8030.1664 | 33.6207 | 9.3391 | 8906.9696 | 37.2917 | 10.3588 | 11835.8414 | 49.5543 | 13.7651 |  |  | 0,000044 | 0,0002 | 0,000
22 | 99.1814 | 0.1449 | 0.0295 | 0.0086 | 0.0037 | 4.7541e-05 | 0.003 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0036 | 0.577 | 0.0441 | 0.6732 | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247 | -9.1 | -18.2
23 | [13 empty] | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247
24 | [13 empty] | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247
25 | [13 empty] | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247
26 | [13 empty] | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247
27 | [13 empty] | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247
28 | [13 empty] | 7951.2755 | 33.2904 | 9.2473 | 8822.7048 | 36.9389 | 10.2608 | 11801.1132 | 49.4089 | 13.7247
29 | 99.1786 | 0.1436 | 0.0291 | 0.0083 | 0.0037 | 8.5833e-05 | 0.0029 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0073 | 0.5817 | 0.0415 | 0.6732 | 7950.2963 | 33.2863 | 9.2462 | 8821.6539 | 36.9345 | 10.2596 | 11799.9667 | 49.4041 | 13.7234 | -11.6 | -22.9
30 | [13 empty] | 7950.2963 | 33.2863 | 9.2462 | 8821.6539 | 36.9345 | 10.2596 | 11799.9667 | 49.4041 | 13.7234
31 | [13 empty] | 7950.2963 | 33.2863 | 9.2462 | 8821.6539 | 36.9345 | 10.2596 | 11799.9667 | 49.4041 | 13.7234
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7993.0736 | 33.4654 | 9.2959 | 8867.3451 | 37.1258 | 10.3127
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 8867.3451 | 37.1258 | 10.3127
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 8856.7404 | 37.0814 | 10.3004
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 8869.3753 | 37.1343 | 10.3151
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 8870.9278 | 37.1408 | 10.3169
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 8871.1666 | 37.1418 | 10.3172
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 8868.8737 | 37.1322 | 10.3145
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 8868.9215 | 37.1324 | 10.3146
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 8869.7097 | 37.1357 | 10.3155
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 8870.9039 | 37.1407 | 10.3169
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 8870.2351 | 37.1379 | 10.3161
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата