## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №462 | [18 empty] | Маршрут №462
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | 85.6113 | 5.661 | 3.5286 | 0.6068 | 1.21 | 0.0007 | 0.3747 | 0.3101 | 0.2038 | 0.0114 | 0.7397 | 1.7419 | 0.7212 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222 | -4.5 | 1.8
22 | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222
23 | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222
24 | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222
25 | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222
26 | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222
27 | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444 | 12228.9101 | 51.2 | 14.2222
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №462
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №462 |  | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 10098.4047 | 42.28 | 11.7444
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата