## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.7179 | 5.0019 | 1.144 | 0.1246 | 0.192 | 0.0036 | 0.0451 | 0.0409 | 0.0882 | 0.0073 | 1.7863 | 1.8481 | 0.7518 | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302 | 11569.5043 | 48.4392 | 13.4553 | -13.6 | -12.9
2 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302 | 11569.5043 | 48.4392 | 13.4553
3 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302 | 11569.5043 | 48.4392 | 13.4553
4 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302 | 11569.5043 | 48.4392 | 13.4553
5 | [13 empty] | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302 | 11569.5043 | 48.4392 | 13.4553
6 | 89.4365 | 5.137 | 1.1885 | 0.1276 | 0.1958 | 0.0036 | 0.0506 | 0.0407 | 0.0781 | 0.0085 | 1.8029 | 1.9302 | 0.7541 | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429 | -12.7 | -10.4
7 | [13 empty] | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
8 | [13 empty] | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
9 | [13 empty] | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
10 | [13 empty] | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
11 | [13 empty] | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
12 | [13 empty] | 8262.0618 | 34.5916 | 9.6088 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11558.7801 | 48.3943 | 13.4429
13 | 89.6461 | 5.0163 | 1.1711 | 0.1285 | 0.1977 | 0.0035 | 0.0517 | 0.0416 | 0.0801 | 0.0088 | 1.8743 | 1.7803 | 0.7519 | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594 | -11.1 | -10.1
14 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
15 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
16 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
17 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
18 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
19 | [13 empty] | 8260.1272 | 34.5835 | 9.6065 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11572.9915 | 48.4538 | 13.4594
20 | 89.2926 | 5.128 | 1.3016 | 0.1416 | 0.2266 | 0.0038 | 0.0574 | 0.0468 | 0.0892 | 0.0078 | 1.853 | 1.8517 | 0.7561 | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733 | -10.4 | -7
21 | [13 empty] | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733 |  |  | 0.00014 | 0.0001 | відс.
22 | [13 empty] | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733
23 | [13 empty] | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733
24 | [13 empty] | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733
25 | [13 empty] | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733
26 | [13 empty] | 8292.8013 | 34.7203 | 9.6445 | 9178.8957 | 38.4302 | 10.6751 | 11584.9338 | 48.5038 | 13.4733
27 | 89.5023 | 5.0018 | 1.2393 | 0.1339 | 0.206 | 0.0038 | 0.0552 | 0.0445 | 0.0893 | 0.0064 | 1.7893 | 1.9282 | 0.7546 | 8269.9676 | 34.6247 | 9.618 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507 | -9.5 | -6
28 | [13 empty] | 8269.9676 | 34.6247 | 9.618 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
29 | [13 empty] | 8269.9676 | 34.6247 | 9.618 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
30 | [13 empty] | 8269.9676 | 34.6247 | 9.618 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
31 | [13 empty] | 8269.9676 | 34.6247 | 9.618 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11565.5395 | 48.4226 | 13.4507
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8266.6477 | 34.6108 | 9.6141 | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425
Житомирська | ГРС Брівки | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9149.1594 | 38.3057 | 10.6405
Житомирська | ГРС Почуйки | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427
Київська | ГРС Антонів | 9149.7804 | 38.3083 | 10.6412
Київська | ГРС Володарка | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9149.5177 | 38.3072 | 10.6409
Київська | ГРС Сквира | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431
Київська | ГРС Шамраївка | 9149.8759 | 38.3087 | 10.6413
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом