## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
2 | 90.307 | 4.784 | 1.193 | 0.143 | 0.199 | 0 | 0.048 | 0.038 | 0.054 | 0 | 1.728 | 1.504 | 0.746 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -14.1 | -12.1
3 | 89.44 | 5.15 | 1.251 | 0.148 | 0.214 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.072 | 0 | 1.978 | 1.648 | 0.7529 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
4 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
5 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
6 | 89.457 | 5.157 | 1.233 | 0.145 | 0.209 | 0 | 0.052 | 0.041 | 0.071 | 0 | 1.988 | 1.644 | 0.7525 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
7 | 89.438 | 5.164 | 1.233 | 0.145 | 0.209 | 0 | 0.052 | 0.042 | 0.073 | 0 | 1.991 | 1.65 | 0.7527 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -13.6 | -12.1
8 | 89.394 | 5.185 | 1.246 | 0.145 | 0.209 | 0 | 0.052 | 0.041 | 0.076 | 0 | 1.981 | 1.666 | 0.7532 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
9 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
10 | 89.439 | 5.159 | 1.264 | 0.148 | 0.214 | 0 | 0.053 | 0.042 | 0.076 | 0 | 1.949 | 1.652 | 0.7531 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
11 | 89.471 | 5.132 | 1.252 | 0.147 | 0.213 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.076 | 0 | 1.962 | 1.648 | 0.7528 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
12 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
13 | 89.433 | 5.201 | 1.272 | 0.147 | 0.214 | 0 | 0.053 | 0.042 | 0.075 | 0 | 1.905 | 1.654 | 0.7533 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
14 | 89.433 | 5.178 | 1.267 | 0.147 | 0.214 | 0 | 0.053 | 0.042 | 0.075 | 0 | 1.937 | 1.651 | 0.7532 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -11 | -10.6
15 | 89.586 | 5.046 | 1.207 | 0.145 | 0.209 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.077 | 0 | 1.957 | 1.674 | 0.752 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
16 | 89.651 | 4.998 | 1.193 | 0.143 | 0.207 | 0 | 0.053 | 0.042 | 0.076 | 0 | 1.919 | 1.715 | 0.7517 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
17 | 89.632 | 5.01 | 1.198 | 0.144 | 0.208 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.076 | 0 | 1.907 | 1.726 | 0.752 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
18 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
19 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
20 | 89.522 | 5.002 | 1.214 | 0.146 | 0.213 | 0 | 0.055 | 0.044 | 0.085 | 0 | 1.863 | 1.854 | 0.7538 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
21 | 89.427 | 4.992 | 1.201 | 0.145 | 0.211 | 0 | 0.054 | 0.044 | 0.086 | 0 | 1.786 | 2.051 | 0.7555 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -11.2 | -9.6
22 | 89.333 | 5.033 | 1.22 | 0.146 | 0.213 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.081 | 0 | 1.777 | 2.096 | 0.7564 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
23 | 89.057 | 5.203 | 1.348 | 0.158 | 0.237 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.085 | 0 | 1.887 | 1.917 | 0.7582 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
24 | 89.272 | 5.15 | 1.362 | 0.162 | 0.242 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.091 | 0 | 1.977 | 1.635 | 0.7556 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
25 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
27 | 89.689 | 4.941 | 1.253 | 0.157 | 0.229 | 0 | 0.058 | 0.047 | 0.094 | 0 | 1.93 | 1.599 | 0.7522 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
28 | 89.897 | 4.817 | 1.218 | 0.155 | 0.225 | 0 | 0.058 | 0.047 | 0.096 | 0 | 1.893 | 1.591 | 0.7507 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -9.2 | -8.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
29 | 89.944 | 4.803 | 1.209 | 0.153 | 0.221 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.097 | 0 | 1.89 | 1.576 |  | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
30 | 89.766 | 4.912 | 1.242 | 0.154 | 0.221 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.096 | 0 | 1.885 | 1.619 | 0.7517 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
31 | 89.648 | 4.961 | 1.27 | 0.157 | 0.226 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.097 | 0 | 1.896 | 1.638 | 0.7528 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8278.3511 | 34.6598 | 9.6277 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата