## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
2 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
6 | 94.6006 | 2.5806 | 0.6714 | 0.0825 | 0.0952 | 0.0024 | 0.0205 | 0.0141 | 0.0081 | 0.007 | 1.6168 | 0.3008 | 0.707 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | -11.5 | -3.8
7 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
8 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
9 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
10 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
12 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
14 | 94.4405 | 2.6212 | 0.6938 | 0.0839 | 0.0981 | 0.0019 | 0.0206 | 0.0167 | 0.0086 | 0.0083 | 1.6719 | 0.3345 | 0.7084 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -13.6 | -5.2
15 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
16 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
17 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
18 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
19 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
20 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
21 | 94.3756 | 2.6659 | 0.7097 | 0.0856 | 0.0987 | 0.0029 | 0.0209 | 0.0151 | 0.0199 | 0.0085 | 1.6547 | 0.3425 | 0.7092 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528 | -15.9 | -14.9
22 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
23 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
24 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
25 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
26 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
27 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
28 | 94.2981 | 2.6389 | 0.7136 | 0.0853 | 0.0987 | 0.0033 | 0.0216 | 0.0152 | 0.0128 | 0.0107 | 1.7555 | 0.3463 | 0.7095 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -12.2 | -4.8
29 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
30 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
31 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8132.8223 | 34.0505 | 9.4585 | 9013.5188 | 37.7378 | 10.4827
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 9013.5188 | 37.7378 | 10.4827
Луганська | Біловодськ | 9013.5188 | 37.7378 | 10.4827
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата