## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
2 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
3 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
4 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
5 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
6 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
7 | 94.5001 | 2.78 | 0.7248 | 0.0911 | 0.0987 | 0.0046 | 0.0212 | 0.014 | 0.0121 | 0.0079 | 1.4127 | 0.3328 | 0.7086 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -14.3 | -10.8
8 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
9 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
10 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
11 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
14 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
15 | 94.7802 | 2.6495 | 0.6937 | 0.0865 | 0.0939 | 0.0027 | 0.0171 | 0.0128 | 0.0057 | 0.007 | 1.3346 | 0.3163 | 0.7064 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -9.3 | -4.5
16 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
18 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
19 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
20 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
21 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
22 | 93.4839 | 2.9936 | 0.7141 | 0.0653 | 0.0767 | 0.0012 | 0.0155 | 0.0108 | 0.005 | 0.0104 | 2.1667 | 0.4568 | 0.7136 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -13 | -6.6
23 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
24 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
25 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
26 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
27 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
28 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
29 | 94.6091 | 2.6909 | 0.713 | 0.089 | 0.0976 | 0.0017 | 0.0208 | 0.0143 | 0.0126 | 0.0135 | 1.4112 | 0.3263 | 0.7078 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | -12.1 | -6.5
30 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9023.9803 | 37.7816 | 10.4949
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 9023.9803 | 37.7816 | 10.4949
Луганська | Бондареве | 9023.9803 | 37.7816 | 10.4949
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата