## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
2 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
3 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
4 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
5 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
6 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
7 | 92.616 | 3.0022 | 0.7384 | 0.0759 | 0.1096 | 0.0026 | 0.0207 | 0.0145 | 0.0191 | 0.0089 | 3.1505 | 0.2416 | 0.7177 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -8.3 | -2.6
8 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
12 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
13 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
14 | 93.0233 | 2.8914 | 0.7322 | 0.0772 | 0.1089 | 0.0027 | 0.02 | 0.0144 | 0.0146 | 0.0083 | 2.8462 | 0.2608 | 0.7156 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -13.7 | -5.3
15 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
16 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
17 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
18 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
19 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
20 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
21 | 92.7084 | 2.9937 | 0.7239 | 0.0731 | 0.1039 | 0.0032 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0142 | 0.0113 | 3.0894 | 0.2458 | 0.7169 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -8.9 | -8.8
22 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
23 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
24 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
25 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
26 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
27 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
28 | 92.9038 | 2.893 | 0.7325 | 0.076 | 0.1062 | 0.0042 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0166 | 0.0105 | 2.9633 | 0.2581 | 0.7162 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -8.9 | -6.9
29 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
30 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
31 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8043.3029 | 33.6757 | 9.3544 | 8913.1319 | 37.3175 | 10.366
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 8913.1319 | 37.3175 | 10.366
Луганська | Колядівка | 8913.1319 | 37.3175 | 10.366
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата