## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №630 | [18 empty] | Маршрут №630
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
2 | 93.3508 | 3.0285 | 0.6956 | 0.0585 | 0.0667 | 0.0014 | 0.0136 | 0.0086 | 0.0049 | 0.0068 | 2.2773 | 0.4873 | 0.7141 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -18.6 | -10.7
3 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
4 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
5 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
6 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
7 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
8 | 93.4662 | 2.9849 | 0.7164 | 0.0613 | 0.0709 | 0.0017 | 0.0136 | 0.0109 | 0.0148 | 0.0096 | 2.1521 | 0.4976 | 0.7141 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -16.5 | -7.8
9 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
10 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
11 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
12 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
13 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
14 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
15 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
16 | 94.6646 | 2.7024 | 0.7066 | 0.0884 | 0.0955 | 0.0045 | 0.0187 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0077 | 1.367 | 0.3222 | 0.7073 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -15 | -6
17 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
18 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
19 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
20 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
21 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
22 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
23 | 93.462 | 3.0091 | 0.7198 | 0.0661 | 0.0772 | 0.0019 | 0.0161 | 0.0109 | 0.007 | 0.0134 | 2.1559 | 0.4606 | 0.7139 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389 | -13.6 | -9.8
24 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
25 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
26 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
27 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
28 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
29 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
30 | 93.5454 | 2.9603 | 0.7192 | 0.0682 | 0.0817 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0124 | 0.0146 | 0.0088 | 2.1375 | 0.433 | 0.7136 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -11.8 | -4.4
31 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8082.808 | 33.8411 | 9.4003 | 8957.1751 | 37.5019 | 10.4172
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №630
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №630 |  | 8957.1751 | 37.5019 | 10.4172
Луганська | Марківка | 8957.1751 | 37.5019 | 10.4172
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата