## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8305.2929 | 34.7726 | 9.6591 | 9189.0944 | 38.4729 | 10.6869 | 11511.9902 | 48.1984 | 13.3884
2 | [13 empty] | 8305.2929 | 34.7726 | 9.6591 | 9189.0944 | 38.4729 | 10.6869 | 11511.9902 | 48.1984 | 13.3884
3 | [13 empty] | 8305.2929 | 34.7726 | 9.6591 | 9189.0944 | 38.4729 | 10.6869 | 11511.9902 | 48.1984 | 13.3884
4 | [13 empty] | 8305.2929 | 34.7726 | 9.6591 | 9189.0944 | 38.4729 | 10.6869 | 11511.9902 | 48.1984 | 13.3884
5 | [13 empty] | 8305.2929 | 34.7726 | 9.6591 | 9189.0944 | 38.4729 | 10.6869 | 11511.9902 | 48.1984 | 13.3884
6 | [13 empty] | 8305.2929 | 34.7726 | 9.6591 | 9189.0944 | 38.4729 | 10.6869 | 11511.9902 | 48.1984 | 13.3884
7 | 88.2666 | 3.8534 | 1.8786 | 0.2671 | 0.515 | 0.0014 | 0.1176 | 0.0953 | 0.0894 | 0.0071 | 3.5115 | 1.397 | 0.7681 | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594 | -8.6 | -6.4
8 | [13 empty] | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594
9 | [13 empty] | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594
10 | [13 empty] | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594
11 | [13 empty] | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594
12 | [13 empty] | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594
13 | [13 empty] | 8291.0338 | 34.7129 | 9.6425 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686 | 11487.0308 | 48.0939 | 13.3594
14 | 88.4948 | 3.7907 | 1.8437 | 0.2564 | 0.5213 | 0.0092 | 0.1163 | 0.1012 | 0.0886 | 0.0087 | 3.2897 | 1.4794 | 0.7674 | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738 | -8.3 | -2.9 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
15 | [13 empty] | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738
16 | [13 empty] | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738
17 | [13 empty] | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738
18 | [13 empty] | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738
19 | [13 empty] | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738
20 | [13 empty] | 8295.8346 | 34.733 | 9.6481 | 9178.9435 | 38.4304 | 10.6751 | 11499.3553 | 48.1455 | 13.3738
21 | 88.2418 | 3.8621 | 1.8796 | 0.2628 | 0.5119 | 0.0096 | 0.118 | 0.0971 | 0.0988 | 0.0067 | 3.4443 | 1.4673 | 0.7691 | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584 | -8.3 | -4.7
22 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
23 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
24 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
25 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
26 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
27 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
28 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
29 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
30 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
31 | [13 empty] | 8295.6197 | 34.7321 | 9.6478 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8297.5543 | 34.7402 | 9.6501 | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Луганська | Красноріченськ | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата