## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
2 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
3 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
4 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
5 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
6 | [13 empty] | 8281.2173 | 34.6718 | 9.6311 | 9166.7384 | 38.3793 | 10.6609 | 11627.6155 | 48.6825 | 13.5229
7 | 88.983 | 3.7909 | 1.738 | 0.2394 | 0.4734 | 0.001 | 0.1274 | 0.0865 | 0.0679 | 0.0099 | 3.1246 | 1.358 | 0.7619 | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405 | -8.6 | -4.2
8 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
9 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
10 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
11 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
12 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
13 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
14 | [13 empty] | 8284.1551 | 34.6841 | 9.6345 | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616 | 11526.2016 | 48.2579 | 13.405
15 | 88.6008 | 3.7897 | 1.8361 | 0.2548 | 0.5209 | 0.0092 | 0.1183 | 0.1057 | 0.0841 | 0.0079 | 3.246 | 1.4265 | 0.7665 | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9186.3716 | 38.4615 | 10.6838 | 11515.764 | 48.2142 | 13.3928 | -8.5 | -4.2 | 0,0002 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9186.3716 | 38.4615 | 10.6838 | 11515.764 | 48.2142 | 13.3928
17 | [13 empty] | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9186.3716 | 38.4615 | 10.6838 | 11515.764 | 48.2142 | 13.3928
18 | [13 empty] | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9186.3716 | 38.4615 | 10.6838 | 11515.764 | 48.2142 | 13.3928
19 | [13 empty] | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9186.3716 | 38.4615 | 10.6838 | 11515.764 | 48.2142 | 13.3928
20 | [13 empty] | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9186.3716 | 38.4615 | 10.6838 | 11515.764 | 48.2142 | 13.3928
21 | 92.4795 | 3.8757 | 1.0669 | 0.1423 | 0.239 | 0.0032 | 0.0775 | 0.0574 | 0.059 | 0.0096 | 1.6334 | 0.3565 | 0.7275 | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907 | -8.6 | -4.7
22 | [13 empty] | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907
23 | [13 empty] | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907
24 | [13 empty] | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907
25 | [13 empty] | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907
26 | [13 empty] | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907
27 | [13 empty] | 8322.2749 | 34.8437 | 9.6788 | 9215.7735 | 38.5846 | 10.7179 | 11857.863 | 49.6465 | 13.7907
28 | 88.4267 | 3.8049 | 1.8326 | 0.2564 | 0.5072 | 0.0038 | 0.1261 | 0.0922 | 0.083 | 0.0101 | 3.3725 | 1.4845 | 0.7673 | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537 | -8.3 | -3.7
29 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
30 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
31 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9164.6366 | 38.3705 | 10.6585 | 11482.0867 | 48.0732 | 13.3537
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8293.9955 | 34.7253 | 9.6459 | 9179.9227 | 38.4345 | 10.6763
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9179.9227 | 38.4345 | 10.6763
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9177.7731 | 38.4255 | 10.6738
Луганська | Мирна Долина | 9179.3495 | 38.4321 | 10.6756
Луганська | Попасна | 9180.3288 | 38.4362 | 10.6767
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата