## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "УМГ"Черкаситрансгаз | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропивницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропивницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | 95.9497 | 2.2662 | 0.6868 | 0.1063 | 0.0989 | 0.0049 | 0.02 | 0.0125 | 0.0102 | 0.0124 | 0.6437 | 0.1884 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -25
3 | 95.995 | 2.2337 | 0.6783 | 0.1051 | 0.0975 | 0.0049 | 0.0196 | 0.0124 | 0.0099 | 0.0124 | 0.6447 | 0.1865 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -25.5
4 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | 95.9084 | 2.2973 | 0.7004 | 0.1065 | 0.1005 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0099 | 0.0048 | 0.6387 | 0.2007 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -24.6
7 | 95.846 | 2.344 | 0.7127 | 0.1087 | 0.1027 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0101 | 0.0038 | 0.6315 | 0.2072 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -25.1
8 | 95.8511 | 2.3336 | 0.7133 | 0.1094 | 0.1038 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0134 | 0.0103 | 0.0038 | 0.6365 | 0.2042 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -25.3
9 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | 95.8923 | 2.2989 | 0.7111 | 0.1095 | 0.1044 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0134 | 0.0102 | 0.0045 | 0.6406 | 0.1945 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.7
11 | 95.8389 | 2.3284 | 0.7245 | 0.1118 | 0.1069 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0106 | 0.0045 | 0.6411 | 0.1975 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.8
12 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
13 | 95.8747 | 2.3072 | 0.7146 | 0.1105 | 0.1051 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0137 | 0.0106 | 0.0049 | 0.641 | 0.1966 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.3
14 | 95.8654 | 2.3141 | 0.7162 | 0.111 | 0.1058 | 0.0014 | 0.02 | 0.0137 | 0.0104 | 0.0049 | 0.6383 | 0.1988 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.3
15 | 95.8194 | 2.3475 | 0.7244 | 0.112 | 0.1065 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0138 | 0.0104 | 0.0056 | 0.6385 | 0.2006 | 0.701 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.3
16 | 95.744 | 2.3855 | 0.7339 | 0.112 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0134 | 0.0098 | 0.0104 | 0.6609 | 0.203 | 0.7015 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.1
17 | 95.658 | 2.4632 | 0.7532 | 0.1148 | 0.109 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0137 | 0.01 | 0.0062 | 0.639 | 0.2116 | 0.7022 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -23.2
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | 95.5965 | 2.501 | 0.7685 | 0.1166 | 0.1109 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0137 | 0.0098 | 0.0055 | 0.6473 | 0.2091 | 0.7027 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -23.5
21 | 95.532 | 2.5402 | 0.7864 | 0.1192 | 0.1131 | 0.0014 | 0.0203 | 0.014 | 0.0104 | 0.0052 | 0.6414 | 0.2164 | 0.7033 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -23
22 | 95.5427 | 2.5375 | 0.7842 | 0.119 | 0.1129 | 0.0013 | 0.0204 | 0.014 | 0.0105 | 0.0045 | 0.6361 | 0.2169 | 0.7032 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -23.2
23 | 95.6498 | 2.4596 | 0.7607 | 0.1161 | 0.1103 | 0.0014 | 0.0204 | 0.014 | 0.0101 | 0.0048 | 0.6429 | 0.2099 | 0.7024 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -23.6
24 | 95.6004 | 2.5004 | 0.7699 | 0.1182 | 0.1124 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0141 | 0.0104 | 0.0049 | 0.6385 | 0.2086 | 0.7028 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -23.5
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | 95.61 | 2.4991 | 0.7642 | 0.1168 | 0.1104 | 0.0012 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0106 | 0.0055 | 0.6385 | 0.2092 | 0.7026 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -22.7
28 | 95.536 | 2.5341 | 0.7903 | 0.1216 | 0.1159 | 0.0013 | 0.0213 | 0.015 | 0.0112 | 0.0049 | 0.6306 | 0.2178 | 0.7034 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -22.7 |  | <0.01 | <0.01 | відсутні
29 | 95.5899 | 2.5036 | 0.7776 | 0.1186 | 0.1133 | 0.0012 | 0.0208 | 0.0145 | 0.0109 | 0.0051 | 0.6353 | 0.2092 | 0.7029 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -23.2
30 | 95.5354 | 2.5277 | 0.785 | 0.1197 | 0.1144 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0144 | 0.011 | 0.0084 | 0.6509 | 0.2109 | 0.7033 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -23.3
31 | 95.5054 | 2.5487 | 0.7953 | 0.1229 | 0.1182 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0148 | 0.0113 | 0.0064 | 0.643 | 0.211 | 0.7037 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -22.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.2084 | 34.3745 | 9.5485 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер групи метрології | [8 empty] | Ульяненко Д.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9104.5191 | 38.1188 | 10.5886
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9104.4713 | 38.1186 | 10.5885
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9100.0049 | 38.0999 | 10.5833
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9100.8648 | 38.1035 | 10.5843
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9099.4317 | 38.0975 | 10.5826
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9100.3871 | 38.1015 | 10.5838
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9099.5511 | 38.098 | 10.5828
Миколаївська | Братське КАБ | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9104.4236 | 38.1184 | 10.5884
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9100.0527 | 38.1001 | 10.5834
Миколаївська | Кримка КАБ | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808
Миколаївська | Первомайськ, лінія на "Фрегат" | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9100.4109 | 38.1016 | 10.5838
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9101.1991 | 38.1049 | 10.5847
Заступник начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Інженер групи метрології |  | Ульяненко Д.В. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата