## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11518.9645 | 48.2276 | 13.3966
2 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11518.9645 | 48.2276 | 13.3966
3 | 89.399 | 5.2883 | 1.1432 | 0.1044 | 0.1717 | 5.3852e-06 | 0.0474 | 0.0386 | 0.0781 | 0.0052 | 1.6591 | 2.0651 | 0.7542 | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388 | -8.6 | -12.4
4 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388
5 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388
6 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388
7 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388
8 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388
9 | [13 empty] | 8256.5445 | 34.5685 | 9.6024 | 9144.072 | 38.2844 | 10.6346 | 11555.3169 | 48.3798 | 13.4388
10 | 89.1427 | 5.299 | 1.1799 | 0.1069 | 0.1747 | 0.0031 | 0.0467 | 0.0393 | 0.0926 | 0.0033 | 1.7955 | 2.1162 | 0.7566 | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118 | -5.1 | -9.4
11 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
12 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
13 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
14 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118 |  |  | 0,00014 | 0,00011
15 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118 | -4.6 | -8.6
16 | [13 empty] | 8253.1768 | 34.5544 | 9.5984 | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
17 | 89.1802 | 5.1987 | 1.2652 | 0.1304 | 0.2197 | 0.0025 | 0.0541 | 0.0454 | 0.0822 | 0.0051 | 1.7538 | 2.0627 | 0.7574 | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9166.3802 | 38.3778 | 10.6605 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9166.3802 | 38.3778 | 10.6605 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
19 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9166.3802 | 38.3778 | 10.6605 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
20 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9166.3802 | 38.3778 | 10.6605 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
21 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9166.3802 | 38.3778 | 10.6605 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436 | -4.6 | -7.4
22 | [13 empty] | 8277.6107 | 34.6567 | 9.6269 | 9166.3802 | 38.3778 | 10.6605 | 11559.3773 | 48.3968 | 13.4436
23 | 88.0541 | 5.3557 | 1.4684 | 0.1378 | 0.2295 | 0.0023 | 0.0598 | 0.0464 | 0.0759 | 0.0144 | 2.0465 | 2.5093 | 0.7677 | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
24 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
25 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
26 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
27 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
28 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
29 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155 | -5.2 | -4.2
30 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11449.2454 | 47.9357 | 13.3155
31 | 88.0023 | 5.2858 | 1.6037 | 0.1606 | 0.2711 | 0.0022 | 0.0699 | 0.0537 | 0.0705 | 0.0123 | 1.9676 | 2.5003 | 0.7697 | 8289.9352 | 34.7083 | 9.6412 | 9177.5582 | 38.4246 | 10.6735 | 11480.1282 | 48.065 | 13.3514
[14 empty] | 8257.0461 | 34.5706 | 9.6029 | 9143.7854 | 38.2832 | 10.6342
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9143.7854 | 38.2832 | 10.6342
Полтавська | ГРС Диканька | 9143.7854 | 38.2832 | 10.6342
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата