## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.8398 | 4.4692 | 1.1503 | 0.1344 | 0.2041 | 0.0187 | 0.0548 | 0.042 | 0.0399 | 0.0039 | 2.0197 | 1.0233 | 0.7398 | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9157.734 | 38.3416 | 10.6504 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896 | -8.1 | -7.8
2 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9157.734 | 38.3416 | 10.6504 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
3 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9157.734 | 38.3416 | 10.6504 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
4 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9157.734 | 38.3416 | 10.6504 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
5 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9157.734 | 38.3416 | 10.6504 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
6 | [13 empty] | 8267.2926 | 34.6135 | 9.6149 | 9157.734 | 38.3416 | 10.6504 | 11684.9385 | 48.9225 | 13.5896
7 | 90.9044 | 4.4615 | 1.1535 | 0.1397 | 0.2152 | 0.0043 | 0.0563 | 0.045 | 0.0629 | 0.0023 | 1.9518 | 1.0032 | 0.7399 | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122 | -3 | -2.3
8 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122
9 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122
10 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122
11 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122
12 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122
13 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122
14 | [13 empty] | 8282.0771 | 34.6754 | 9.6321 | 9173.8561 | 38.4091 | 10.6692 | 11704.4045 | 49.004 | 13.6122 |  |  | 0,00014 | 0,00011
15 | 90.9512 | 4.3955 | 1.146 | 0.1362 | 0.2108 | 0.0041 | 0.057 | 0.0462 | 0.0722 | 0.0023 | 1.9799 | 0.9984 | 0.7397 | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11699.1021 | 48.9818 | 13.6061 | -2.2 | 2.7
16 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11699.1021 | 48.9818 | 13.6061
17 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11699.1021 | 48.9818 | 13.6061 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11699.1021 | 48.9818 | 13.6061
19 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11699.1021 | 48.9818 | 13.6061
20 | [13 empty] | 8277.0136 | 34.6542 | 9.6262 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11699.1021 | 48.9818 | 13.6061
21 | 90.7743 | 4.4413 | 1.1631 | 0.139 | 0.2209 | 0.0041 | 0.0575 | 0.0477 | 0.0695 | 0.0095 | 2.0534 | 1.0196 | 0.741 | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916 | -8 | -2.7
22 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
23 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
24 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
25 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
26 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
27 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
28 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
29 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
30 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
31 | [13 empty] | 8275.9149 | 34.6496 | 9.6249 | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611 | 11686.706 | 48.9299 | 13.5916
[14 empty] | 8274.7446 | 34.6447 | 9.6235 | 9165.807 | 38.3754 | 10.6598
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9165.807 | 38.3754 | 10.6598
Полтавська | ГРС Зіньків | 9165.807 | 38.3754 | 10.6598
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата