## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.9013 | 5.2022 | 1.0279 | 0.1099 | 0.1689 | 0.0071 | 0.0448 | 0.0342 | 0.0545 | 0.0048 | 1.5682 | 2.8762 | 0.7607 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389 | -10 | -11.8
2 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
3 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
4 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
5 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
6 | 88.7423 | 5.2867 | 1.1134 | 0.1159 | 0.1818 | 0.0045 | 0.0476 | 0.0373 | 0.0575 | 0.0035 | 1.5746 | 2.8349 | 0.7623 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 | -9.2 | -10.2
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
13 | 88.9439 | 5.177 | 1.0869 | 0.1113 | 0.1765 | 0.0034 | 0.0485 | 0.0376 | 0.061 | 0.0032 | 1.5424 | 2.8082 | 0.7608 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667 | -9.6 | -10.6
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
20 | 88.4667 | 5.3222 | 1.1248 | 0.1211 | 0.1832 | 0.0074 | 0.051 | 0.0423 | 0.0668 | 0.0041 | 1.5473 | 3.0632 | 0.7658 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225 | -9 | -7.8
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
27 | 88.9397 | 5.1144 | 1.144 | 0.1248 | 0.1914 | 0.0083 | 0.0519 | 0.043 | 0.0619 | 0.0042 | 1.6041 | 2.7124 | 0.7611 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -6.3 | -6 |  |  | відсутн
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
31 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8188.8078 | 34.2849 | 9.5236 | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Калитюк В.Я. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 41 |  | 9064.9423 | 37.9531 | 10.5425
Полтавська | Березова Рудка | 9065.2767 | 37.9545 | 10.5429
Полтавська | Вікторія | 9065.3006 | 37.9546 | 10.5429
Полтавська | Майорщина-1 | 9064.3213 | 37.9505 | 10.5418
|  | Калитюк В.Я. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата