## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №51 | [18 empty] | Маршрут №51
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Чернігівгаз", ДП "Укравтогаз", ФОП Костюк Р.В.
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.236 | 4.753 | 1.113 | 0.13 | 0.2 | 0.0042 | 0.054 | 0.045 | 0.052 | 0.0058 | 1.79 | 1.617 | 0.7467 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -8.7 | -12.3
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
4 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
6 | 88.9818 | 5.242 | 1.075 | 0.115 | 0.177 | 0.0038 | 0.049 | 0.041 | 0.05 | 0.0044 | 1.464 | 2.797 | 0.7604 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 | -7.4 | -8.7
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 |  |  | 0,0023 | <0,0002
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
10 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
13 | 88.9997 | 5.159 | 1.05 | 0.117 | 0.183 | 0.0041 | 0.052 | 0.043 | 0.057 | 0.0102 | 1.581 | 2.744 | 0.7601 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -9.7 | -9.6
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
20 | 89.9536 | 4.86 | 1.195 | 0.139 | 0.217 | 0.0043 | 0.059 | 0.049 | 0.056 | 0.0051 | 1.755 | 1.707 | 0.75 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -5.9 | -3.3
21 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
22 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
23 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
24 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
25 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
26 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
27 | 89.0337 | 5.168 | 1.116 | 0.12 | 0.185 | 0.0038 | 0.051 | 0.043 | 0.054 | 0.0055 | 1.548 | 2.672 | 0.7598 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 | -7.8 | -7.6 |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.7478 | 34.427 | 9.5631 | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №51
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №51 |  | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Полтавська | АГНКС Лубни | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908
Полтавська | АГНКС Лубни-2 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918
Полтавська | Вишневе | 9111.0157 | 38.146 | 10.5961
Полтавська | Гребінка | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882
Полтавська | Лубни | 9105.0446 | 38.121 | 10.5892
Полтавська | Новаки | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967
Полтавська | Пирятин | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933
Полтавська | Чорнухи | 9109.3915 | 38.1392 | 10.5942
Чернігівська | Богдани | 9107.433 | 38.131 | 10.5919
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата