## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 85.172 | 8.045 | 0.99 | 0.025 | 0.089 | - | 0.046 | 0.045 | 0.106 | 0.006 | 1.972 | 3.504 | 0.7858 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 | -19.6 | -1.4
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
6 | 84.606 | 8.155 | 0.991 | 0.032 | 0.107 | - | 0.044 | 0.045 | 0.141 | 0.005 | 2.016 | 3.858 | 0.7942 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111 | -18.8 | -1.4
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111
10 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111
11 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11273.5265 | 47.2 | 13.1111
13 | 84.547 | 7.686 | 1.511 | 0.1 | 0.232 | - | 0.06 | 0.055 | 0.116 | 0.005 | 2.212 | 3.476 | 0.7949 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833 | -10.8 | 6.6
14 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
15 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
16 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
17 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
18 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
19 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833
20 | 84.501 | 8.279 | 0.992 | 0.043 | 0.088 | - | 0.059 | 0.059 | 0.126 | 0.005 | 2.049 | 3.799 | 0.7953 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444 | -16.6 | -0.6
21 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
22 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
23 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
24 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
25 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
26 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
27 | 84.858 | 8.135 | 1.099 | 0.027 | 0.09 | - | 0.043 | 0.055 | 0.118 | 0.004 | 1.969 | 3.602 | 0.7914 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694 | -18 | -0.6 | 0,0010 | відсутні | відсутні
28 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
29 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
30 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
31 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11323.6841 | 47.41 | 13.1694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8273.5981 | 34.6399 | 9.6222 | 9153.0526 | 38.322 | 10.645
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9153.0526 | 38.322 | 10.645
Полтавська | Комишня | 9152.6943 | 38.3205 | 10.6446
Полтавська | Нижня Бодаква | 9153.6975 | 38.3247 | 10.6458
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата