## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.2373 | 3.6125 | 0.936 | 0.1205 | 0.2272 | 0.0091 | 0.059 | 0.0547 | 0.0452 | 0.0203 | 3.2883 | 0.3899 | 0.7318 | 8139.7966 | 34.0797 | 9.4666 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572 | -5 | -7.9
2 | [13 empty] | 8139.7966 | 34.0797 | 9.4666 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572
3 | [13 empty] | 8139.7966 | 34.0797 | 9.4666 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572
4 | [13 empty] | 8139.7966 | 34.0797 | 9.4666 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572
5 | [13 empty] | 8139.7966 | 34.0797 | 9.4666 | 9019.1078 | 37.7612 | 10.4892 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572
6 | 91.0318 | 3.74 | 1.1624 | 0.1519 | 0.246 | 0.0046 | 0.0647 | 0.0538 | 0.0468 | 0.0016 | 3.0544 | 0.442 | 0.7354 | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234 | -7 | -8.9
7 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234
8 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234
9 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234
10 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234
11 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234
12 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9086.1757 | 38.042 | 10.5672 | 11628.0454 | 48.6843 | 13.5234
13 | 91.3908 | 3.5993 | 0.9899 | 0.1363 | 0.2228 | 0.0046 | 0.0651 | 0.055 | 0.0787 | 0.0021 | 3.0528 | 0.4025 | 0.7324 | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133 | 5.9 | 5.2
14 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133 |  |  | 0,00014 | 0,00011
15 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133
16 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133
17 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133
19 | [13 empty] | 8177.8687 | 34.2391 | 9.5109 | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376 | 11619.3515 | 48.6479 | 13.5133
20 | 91.2396 | 3.6643 | 1.0258 | 0.1378 | 0.2302 | 0.0044 | 0.0646 | 0.0542 | 0.0583 | 0.0041 | 3.1031 | 0.4135 | 0.7331 | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039 | -2.2 | -1.6
21 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
22 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
23 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
24 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
25 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
26 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
27 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
28 | [13 empty] | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11611.2785 | 48.6141 | 13.5039
29 | 91.242 | 3.6154 | 0.9687 | 0.1354 | 0.2297 | 0.0042 | 0.075 | 0.0647 | 0.1538 | 0.0018 | 3.1085 | 0.4007 | 0.7353 | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9085.292 | 38.0383 | 10.5662 | 11628.2126 | 48.685 | 13.5236 | 11 | 7
30 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9085.292 | 38.0383 | 10.5662 | 11628.2126 | 48.685 | 13.5236
31 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9085.292 | 38.0383 | 10.5662 | 11628.2126 | 48.685 | 13.5236
[14 empty] | 8168.3626 | 34.1993 | 9.4998 | 9050.0861 | 37.8909 | 10.5253
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9050.0861 | 37.8909 | 10.5253
Полтавська | ГРС Степне | 9050.0861 | 37.8909 | 10.5253
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата