## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1717 | 3.6918 | 1.2045 | 0.1417 | 0.2707 | 0.0068 | 0.0345 | 0.0248 | 0.0813 | 0.0011 | 4.6545 | 0.7165 | 0.7467 | 8053.3344 | 33.7177 | 9.366 | 8921.3243 | 37.3518 | 10.3755 | 11330.3957 | 47.4381 | 13.1773 | -4.7 | -8.3
2 | [13 empty] | 8053.3344 | 33.7177 | 9.366 | 8921.3243 | 37.3518 | 10.3755 | 11330.3957 | 47.4381 | 13.1773
3 | [13 empty] | 8053.3344 | 33.7177 | 9.366 | 8921.3243 | 37.3518 | 10.3755 | 11330.3957 | 47.4381 | 13.1773
4 | [13 empty] | 8053.3344 | 33.7177 | 9.366 | 8921.3243 | 37.3518 | 10.3755 | 11330.3957 | 47.4381 | 13.1773
5 | [13 empty] | 8053.3344 | 33.7177 | 9.366 | 8921.3243 | 37.3518 | 10.3755 | 11330.3957 | 47.4381 | 13.1773
6 | 89.1704 | 3.782 | 1.1838 | 0.1588 | 0.2706 | 0.0047 | 0.0765 | 0.0668 | 0.1002 | 0.0022 | 4.5901 | 0.5939 | 0.748 | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409 | -1.6 | -2.3
7 | [13 empty] | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409
8 | [13 empty] | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409
9 | [13 empty] | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409
10 | [13 empty] | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409
11 | [13 empty] | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409
12 | [13 empty] | 8100.4587 | 33.915 | 9.4208 | 8972.3657 | 37.5655 | 10.4349 | 11385.1631 | 47.6674 | 13.2409
13 | 89.394 | 3.716 | 1.1162 | 0.1531 | 0.2625 | 0.0048 | 0.0778 | 0.0687 | 0.1287 | 0.0009 | 4.5079 | 0.5694 | 0.7468 | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572 | 6 | 2
14 | [13 empty] | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572 |  |  | 0,00014 | 0,00011
15 | [13 empty] | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572
16 | [13 empty] | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572
17 | [13 empty] | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572
19 | [13 empty] | 8103.6115 | 33.9282 | 9.4245 | 8976.0917 | 37.5811 | 10.4392 | 11399.1355 | 47.7259 | 13.2572
20 | 89.3111 | 3.7692 | 1.149 | 0.1552 | 0.2716 | 0.0047 | 0.0774 | 0.0696 | 0.1243 | 0.0025 | 4.4956 | 0.5697 | 0.7476 | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651 | 2.1 | -2.6
21 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
22 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
23 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
24 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
25 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
26 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
27 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
28 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
29 | [13 empty] | 8112.6637 | 33.9661 | 9.435 | 8985.8366 | 37.6219 | 10.4505 | 11405.9426 | 47.7544 | 13.2651
30 | 88.4231 | 3.8554 | 1.2016 | 0.1675 | 0.2921 | 0.0039 | 0.096 | 0.0794 | 0.1248 | 0.0024 | 5.0646 | 0.6894 | 0.7541 | 8082.4975 | 33.8398 | 9.3999 | 8951.395 | 37.4777 | 10.4105 | 11312.5061 | 47.3632 | 13.1564 | 10.6 | 8
31 | [13 empty] | 8082.4975 | 33.8398 | 9.3999 | 8951.395 | 37.4777 | 10.4105 | 11312.5061 | 47.3632 | 13.1564
[14 empty] | 8093.6277 | 33.8864 | 9.4129 | 8965.0092 | 37.5347 | 10.4263
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8965.0092 | 37.5347 | 10.4263
Полтавська | ГРС Божкове | 8958.7276 | 37.5084 | 10.419
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8965.4869 | 37.5367 | 10.4269
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата