## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", АГНКС ТОВ "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
3 | 90.8882 | 4.5335 | 1.0653 | 0.1169 | 0.1661 | 0.0029 | 0.0387 | 0.0319 | 0.0211 | 0.0052 | 1.5576 | 1.5724 | 0.7408 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -5.3 | -7
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
7 | 90.5071 | 4.7237 | 1.1017 | 0.1183 | 0.1696 | 0.0029 | 0.0395 | 0.0315 | 0.0223 | 0.005 | 1.5911 | 1.6874 | 0.744 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -6.5 | -8.3
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
14 | 96.1887 | 2.1291 | 0.6594 | 0.0966 | 0.0914 | 0.0023 | 0.0149 | 0.0111 | 0.001 | 0.0045 | 0.6791 | 0.122 | 0.6973 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -7 | -6.4
15 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | 96.025 | 2.241 | 0.683 | 0.106 | 0.103 | 0.002 | 0.019 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.592 | 0.209 | 0.6977 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
29 | 95.911 | 2.419 | 0.714 | 0.109 | 0.108 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.404 | 0.285 | 0.7009 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.3882 | 34.392 | 9.5533 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9101.4619 | 38.106 | 10.585
Рівненська | Березне | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Рівненська | Катеринівка | 9103.0144 | 38.1125 | 10.5868
Рівненська | Костопіль | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851
Рівненська | Котів | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9096.4461 | 38.085 | 10.5792
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Рівненська | Малинськ | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868
Рівненська | Сарни | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875
Рівненська | Степань | 9102.6561 | 38.111 | 10.5864
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата