## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
2 | 89.0439 | 5.1387 | 1.0252 | 0.1138 | 0.1735 | 0.0041 | 0.0479 | 0.0381 | 0.0693 | 0.0049 | 1.5727 | 2.7679 | 0.7598 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -9.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
4 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
6 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
8 | 89.0216 | 5.1343 | 1.0489 | 0.1148 | 0.1752 | 0.0042 | 0.0478 | 0.0383 | 0.0679 | 0.0036 | 1.5651 | 2.7783 | 0.7601 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -10.6 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
10 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
11 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
12 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
13 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
14 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
15 | 89.0937 | 5.0943 | 1.0581 | 0.1153 | 0.1766 | 0.0041 | 0.0482 | 0.039 | 0.0711 | 0.0041 | 1.5656 | 2.7299 | 0.7596 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -10.4 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
23 | 89.2408 | 5.0198 | 1.0612 | 0.1185 | 0.1811 | 0.0042 | 0.0491 | 0.0393 | 0.0703 | 0.0034 | 1.589 | 2.6233 | 0.7582 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -9.6 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
25 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
26 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
27 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
28 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
29 | 89.1596 | 5.0568 | 1.0701 | 0.119 | 0.1829 | 0.0043 | 0.0499 | 0.0404 | 0.0729 | 0.0043 | 1.6035 | 2.6363 | 0.7589 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -9.2 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
31 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.0705 | 34.286 | 9.5239 | 9069.8626 | 37.9737 | 10.5483
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9069.8626 | 37.9737 | 10.5483
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9068.4056 | 37.9676 | 10.5466
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9067.7607 | 37.9649 | 10.5458
Чернігівська | Горбове | 9068.7161 | 37.9689 | 10.5469
Чернігівська | Жадове | 9067.498 | 37.9638 | 10.5455
Чернігівська | Забарівка | 9067.8801 | 37.9654 | 10.5459
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9067.1158 | 37.9622 | 10.5451
Чернігівська | Корюківка | 9070.8896 | 37.978 | 10.5494
Чернігівська | Костобобрів | 9068.2623 | 37.967 | 10.5464
Чернігівська | Машеве | 9066.9725 | 37.9616 | 10.5449
Чернігівська | Н.Сіверський | 9068.2862 | 37.9671 | 10.5464
Чернігівська | Наумівка | 9067.4502 | 37.9636 | 10.5454
Чернігівська | Олександрівка | 9069.5282 | 37.9723 | 10.5479
Чернігівська | Печенюги | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Чернігівська | Радомка | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546
Чернігівська | Семенівка | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464
Чернігівська | Сядрине | 9067.2114 | 37.9626 | 10.5452
Чернігівська | Хотіївка | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Заступник начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата