## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №183 | [18 empty] | Маршрут №183
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більськ-Суми"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
2 | 90.721 | 4.459 | 1.155 | 0.138 | 0.215 | 0.0051 | 0.06 | 0.05 | 0.104 | 0.0079 | 2.055 | 1.03 | 0.7422 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -10.4 | -11
3 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
4 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
5 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
6 | 90.7795 | 4.475 | 1.162 | 0.14 | 0.218 | 0.0051 | 0.06 | 0.049 | 0.093 | 0.0074 | 2.008 | 1.003 | 0.7416 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -10.4 | -10.6
7 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
8 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
9 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
10 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
11 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
12 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
13 | 90.7034 | 4.48 | 1.159 | 0.14 | 0.22 | 0.005 | 0.062 | 0.052 | 0.102 | 0.0076 | 2.042 | 1.027 | 0.7424 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -12 | -9.6 | 0.0001 | 0.003 | 0
14 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
15 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
16 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
17 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
18 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
19 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
20 | 90.9605 | 4.345 | 1.093 | 0.133 | 0.207 | 0.0052 | 0.058 | 0.047 | 0.092 | 0.0073 | 2.022 | 1.03 | 0.7399 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -9.6 | -9.1
21 | 95.8061 | 2.365 | 0.722 | 0.112 | 0.108 | 0.0016 | 0.02 | 0.017 | 0.013 | 0.0073 | 0.63 | 0.198 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | 86.0223 | 8.876 | 0.49 | 0.011 | 0.044 | 0 | 0.059 | 0.052 | 0.068 | 0.0077 | 2.063 | 2.307 | 0.7689 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
26 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
27 | 86.5074 | 8.176 | 0.491 | 0.033 | 0.084 | 0.0008 | 0.052 | 0.047 | 0.079 | 0.0088 | 2.071 | 2.45 | 0.7676 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -5.1 | -8.2
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8279.0438 | 34.6627 | 9.6285 | 9165.807 | 38.3754 | 10.6598
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №183
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №183 |  | 9165.807 | 38.3754 | 10.6598
Сумська | Бишкінь | 9170.7511 | 38.3961 | 10.6656
Сумська | Дослідна станція | 0 | 0 | 0
Сумська | Косівщина-місто | 0 | 0 | 0
Сумська | Низи | 9169.318 | 38.3901 | 10.6639
Сумська | Старе Село/ Червоне | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 1-місто | 9166.3563 | 38.3777 | 10.6605
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 2-200 | 9165.0904 | 38.3724 | 10.659
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата