## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8231.9195 | 34.4654 | 9.5737 | 9119.853 | 38.183 | 10.6064 | 11640.2266 | 48.7353 | 13.5376
2 | 89.4984 | 5.0536 | 1.196 | 0.1289 | 0.1973 | 0.0028 | 0.0543 | 0.0571 | 0.0398 | 0.0077 | 1.8593 | 1.9048 | 0.753 | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9136.2378 | 38.2516 | 10.6254 | 11554.5765 | 48.3767 | 13.438 | -12.2 | -10.5
3 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9136.2378 | 38.2516 | 10.6254 | 11554.5765 | 48.3767 | 13.438
4 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9136.2378 | 38.2516 | 10.6254 | 11554.5765 | 48.3767 | 13.438
5 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9136.2378 | 38.2516 | 10.6254 | 11554.5765 | 48.3767 | 13.438
6 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9136.2378 | 38.2516 | 10.6254 | 11554.5765 | 48.3767 | 13.438
7 | 89.4722 | 5.0492 | 1.1843 | 0.1297 | 0.1965 | 0.003 | 0.0544 | 0.0561 | 0.0598 | 0.0077 | 1.8803 | 1.9068 | 0.7536 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369 | -10.3 | -9.2
8 | [13 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369
9 | [13 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369
10 | [13 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369
11 | [13 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369
12 | [13 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369
13 | [13 empty] | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9138.7935 | 38.2623 | 10.6284 | 11553.6927 | 48.373 | 13.4369
14 | 89.4974 | 5.0639 | 1.184 | 0.1289 | 0.1952 | 0.0044 | 0.0518 | 0.0529 | 0.0596 | 0.007 | 1.8425 | 1.9121 | 0.7534 | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442 | -9.7 | -8 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
15 | [13 empty] | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442
16 | [13 empty] | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442
17 | [13 empty] | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442
18 | [13 empty] | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442
19 | [13 empty] | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442
20 | [13 empty] | 8253.7978 | 34.557 | 9.5992 | 9141.0386 | 38.2717 | 10.631 | 11558.0158 | 48.3911 | 13.442
21 | 89.6297 | 4.9911 | 1.1661 | 0.1264 | 0.1924 | 0.0038 | 0.0516 | 0.0539 | 0.0472 | 0.0069 | 1.8461 | 1.8849 | 0.752 | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393 | -9.1 | -7
22 | [13 empty] | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393
23 | [13 empty] | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393
24 | [13 empty] | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393
25 | [13 empty] | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393
26 | [13 empty] | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393
27 | [13 empty] | 8244.1245 | 34.5165 | 9.5879 | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191 | 11555.7229 | 48.3815 | 13.4393
28 | 89.6339 | 4.9927 | 1.1702 | 0.1301 | 0.1954 | 0.008 | 0.053 | 0.0529 | 0.0434 | 0.0085 | 1.896 | 1.8161 | 0.7516 | 8247.2534 | 34.5296 | 9.5916 | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477 | -9 | -8.2
29 | [13 empty] | 8247.2534 | 34.5296 | 9.5916 | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
30 | [13 empty] | 8247.2534 | 34.5296 | 9.5916 | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
31 | [13 empty] | 8247.2534 | 34.5296 | 9.5916 | 9134.1599 | 38.2429 | 10.623 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.0686 | 34.5372 | 9.5937 | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Лушпак Т.В. | [10 empty] | .06.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .06.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .06.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253
Тернопільська | Будилів | 9136.1184 | 38.2511 | 10.6253
Тернопільська | Горинка, замер | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255
Тернопільська | Дедеркали | 9136.0229 | 38.2507 | 10.6252
Тернопільська | Колодне | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253
Тернопільська | Коханівка | 9135.999 | 38.2506 | 10.6252
Тернопільська | Кременець, замер | 9136.0945 | 38.251 | 10.6253
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9135.999 | 38.2506 | 10.6252
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9136.0229 | 38.2507 | 10.6252
Тернопільська | Мшанець | 9136.1662 | 38.2513 | 10.6254
Тернопільська | Нестерівці | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254
Тернопільська | Шумськ | 9135.9273 | 38.2503 | 10.6251
Хмельницька | Карасиха | 9135.7363 | 38.2495 | 10.6249
Хмельницька | Курянка | 9135.9034 | 38.2502 | 10.6251
Заступник начальника Долинського ЛВУМГ |  | Лушпак Т.В. |  |  | .06.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .06.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .06.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата