## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №268 | [18 empty] | Маршрут №268
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз"
Тернопільський ПМ Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.5748 | 34.3551 | 9.5431 | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764 | 11729.0773 | 49.1073 | 13.6409
2 | 91.6082 | 4.0857 | 1.03 | 0.1235 | 0.1739 | 0.0062 | 0.0456 | 0.0394 | 0.0391 | 0.0088 | 1.4558 | 1.3839 | 0.7362 | 8230.5342 | 34.4596 | 9.5721 | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054 | 11663.4902 | 48.8327 | 13.5646
3 | [13 empty] | 8230.5342 | 34.4596 | 9.5721 | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054 | 11663.4902 | 48.8327 | 13.5646
4 | [13 empty] | 8230.5342 | 34.4596 | 9.5721 | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054 | 11663.4902 | 48.8327 | 13.5646
5 | [13 empty] | 8230.5342 | 34.4596 | 9.5721 | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054 | 11663.4902 | 48.8327 | 13.5646
6 | [13 empty] | 8230.5342 | 34.4596 | 9.5721 | 9118.9932 | 38.1794 | 10.6054 | 11663.4902 | 48.8327 | 13.5646
7 | 91.472 | 4.1517 | 1.0468 | 0.1209 | 0.1739 | 0.0033 | 0.0463 | 0.0398 | 0.026 | 0.0072 | 1.4767 | 1.4355 | 0.7371 | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499 | -8.9 | -7.8
8 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
9 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
10 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
11 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
12 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499
13 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996 | 11650.8075 | 48.7796 | 13.5499 |  |  | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
14 | 91.1079 | 4.3418 | 1.0782 | 0.1238 | 0.1803 | 0.0034 | 0.049 | 0.0415 | 0.0198 | 0.007 | 1.5197 | 1.5275 | 0.7399 | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325 | -8.3 | -7
15 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325
16 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325
17 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325
18 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325
19 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325
20 | [13 empty] | 8232.1344 | 34.4663 | 9.574 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11635.8796 | 48.7171 | 13.5325
21 | 91.2661 | 4.2581 | 1.0632 | 0.123 | 0.1779 | 0.005 | 0.0468 | 0.0412 | 0.0216 | 0.007 | 1.5 | 1.4902 | 0.7387 | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395 | -8.4 | -6.8
22 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
23 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
24 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
25 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
26 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
27 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
28 | [13 empty] | 8229.2922 | 34.4544 | 9.5707 | 9117.1779 | 38.1718 | 10.6033 | 11641.8985 | 48.7423 | 13.5395
29 | 90.8144 | 4.4479 | 1.097 | 0.1279 | 0.1861 | 0.0052 | 0.0492 | 0.0431 | 0.0346 | 0.0069 | 1.5706 | 1.6171 | 0.7428 | 8237.1741 | 34.4874 | 9.5798 | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124 | 11619.9725 | 48.6505 | 13.514 | -8.2 | -5.8
30 | [13 empty] | 8237.1741 | 34.4874 | 9.5798 | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124 | 11619.9725 | 48.6505 | 13.514
31 | [13 empty] | 8237.1741 | 34.4874 | 9.5798 | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124 | 11619.9725 | 48.6505 | 13.514
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8228.7189 | 34.452 | 9.57 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Лушпак Т.В. | [10 empty] | .06.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .06.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .06.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №268
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №268 |  | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Тернопільська | Бережани | 9116.7002 | 38.1698 | 10.6027
Тернопільська | Жуків | 9116.8435 | 38.1704 | 10.6029
Заступник начальника Долинського ЛВУМГ |  | Лушпак Т.В. |  |  | .06.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .06.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .06.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата