## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонський п/м Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7786.4002 | 32.6001 | 9.0556 | 8640.2504 | 36.175 | 10.0486 | 11486.9592 | 48.0936 | 13.3593
2 | [13 empty] | 7786.4002 | 32.6001 | 9.0556 | 8640.2504 | 36.175 | 10.0486 | 11486.9592 | 48.0936 | 13.3593
3 | 97.446 | 0.0274 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0102 | 0.0188 | 2.4541 | 0.0385 | 0.6815 | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0523 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634 | 36.1 | -26.1 | 0,0001 | 0.007
4 | [13 empty] | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0484 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634
5 | [13 empty] | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0484 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634
6 | [13 empty] | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0484 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634
7 | [13 empty] | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0484 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634
8 | [13 empty] | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0484 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634
9 | [13 empty] | 7789.3141 | 32.6123 | 9.059 | 8643.4271 | 36.1883 | 10.0484 | 11490.4224 | 48.1081 | 13.3634
10 | 97.4191 | 0.0271 | 0.0003 | 0.001 | 0.0009 | 0.0028 | 0.002 | 0.0004 | 0.0062 | 0.0188 | 2.4789 | 0.0424 | 0.6816 | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0484 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572 | 37.3 | -25.6 |  |  | відсутні
11 | [13 empty] | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0478 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572
12 | [13 empty] | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0478 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572
13 | [13 empty] | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0478 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572
14 | [13 empty] | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0478 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572
15 | [13 empty] | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0478 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572
16 | [13 empty] | 7786.2569 | 32.5995 | 9.0554 | 8640.0594 | 36.1742 | 10.0478 | 11485.1201 | 48.0859 | 13.3572
17 | 97.4275 | 0.0261 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0058 | 0.0175 | 2.4669 | 0.0516 | 0.6816 | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568 | 40 | -20.2
18 | [13 empty] | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568
19 | [13 empty] | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568
20 | [13 empty] | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568
21 | [13 empty] | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568
22 | [13 empty] | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568
23 | [13 empty] | 7785.8031 | 32.5976 | 9.0549 | 8639.5817 | 36.1722 | 10.0478 | 11484.7857 | 48.0845 | 13.3568
24 | 97.4169 | 0.0276 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0112 | 0.0195 | 2.4834 | 0.0367 | 0.6817 | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1103 | 36.1786 | 10.0496 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584 | 40 | -20
25 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1103 | 36.1786 | 10.0496 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
26 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1103 | 36.1786 | 10.0496 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
27 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1103 | 36.1786 | 10.0496 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
28 | [13 empty] | 7787.2362 | 32.6036 | 9.0566 | 8641.1103 | 36.1786 | 10.0496 | 11486.1232 | 48.0901 | 13.3584
29 | 97.46 | 0.027 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0089 | 0.0153 | 2.4466 | 0.0366 | 0.6814 | 7789.9113 | 32.6148 | 9.0597 | 8644.0959 | 36.1911 | 10.0531 | 11492.3571 | 48.1162 | 13.3656 | 40 | -17.4
30 | [13 empty] | 7789.9113 | 32.6148 | 9.0597 | 8644.0959 | 36.1911 | 10.0531 | 11492.3571 | 48.1162 | 13.3656
31 | [13 empty] | 7789.9113 | 32.6148 | 9.0597 | 8644.0959 | 36.1911 | 10.0531 | 11492.3571 | 48.1162 | 13.3656
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7787.4273 | 32.6044 | 9.0568 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499
Херсонська | Щасливцеве | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499
Заступник начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата