## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонський п/м Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9061.3596 | 37.9381 | 10.5384 | 11882.7746 | 49.7508 | 13.8197
2 | 95.5766 | 2.4274 | 0.7607 | 0.114 | 0.1184 | 0.0014 | 0.023 | 0.0172 | 0.0181 | 0.0034 | 0.7163 | 0.2237 | 0.7032 | 8213.9822 | 34.3903 | 9.5529 | 9103.0621 | 38.1127 | 10.5869 | 11913.8962 | 49.8811 | 13.8559
3 | 95.6379 | 2.3896 | 0.7502 | 0.1137 | 0.1176 | 0.0014 | 0.0229 | 0.017 | 0.018 | 0.0033 | 0.7087 | 0.2197 | 0.7027 | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555 |  |  |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
5 | [13 empty] | 8210.9488 | 34.3776 | 9.5493 | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831 | 11913.5618 | 49.8797 | 13.8555
6 | 95.7122 | 2.3345 | 0.7353 | 0.1113 | 0.116 | 0.0014 | 0.0227 | 0.017 | 0.0185 | 0.0019 | 0.7078 | 0.2214 | 0.7022 | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.58 | 38.073 | 10.5758 | 11910.0269 | 49.8649 | 13.8514 |  |  | <0,0001 | 0,0025
7 | 95.7844 | 2.3137 | 0.7179 | 0.108 | 0.1096 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0152 | 0.0149 | 0.0044 | 0.6987 | 0.2112 | 0.7013 | 8199.1021 | 34.328 | 9.5356 | 9087.2028 | 38.0463 | 10.5684 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85 | -14.6 | -11.5
8 | 95.7287 | 2.3431 | 0.7283 | 0.1096 | 0.1123 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0169 | 0.0043 | 0.7011 | 0.2162 | 0.7019 | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11910.4568 | 49.8667 | 13.8519
9 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574 | 11910.4568 | 49.8667 | 13.8519
10 | 95.6611 | 2.3881 | 0.745 | 0.1126 | 0.1151 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0175 | 0.0036 | 0.6958 | 0.2208 | 0.7025 | 8210.0651 | 34.3739 | 9.5483 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11914.2545 | 49.8826 | 13.8563
11 | 95.6415 | 2.4066 | 0.749 | 0.1133 | 0.1157 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0165 | 0.0169 | 0.0034 | 0.6911 | 0.2222 | 0.7026 | 8212.0475 | 34.3822 | 9.5506 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11915.7592 | 49.8889 | 13.858
12 | [13 empty] | 8212.0475 | 34.3822 | 9.5506 | 9101.1036 | 38.1045 | 10.5846 | 11915.7592 | 49.8889 | 13.858
13 | 95.6397 | 2.4067 | 0.7529 | 0.1143 | 0.1167 | 0.0013 | 0.0224 | 0.0164 | 0.0165 | 0.0037 | 0.6922 | 0.2173 | 0.7027 | 8213.0268 | 34.3863 | 9.5518 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11917.0012 | 49.8941 | 13.8595
14 | 95.574 | 2.4276 | 0.7825 | 0.1154 | 0.1207 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0178 | 0.019 | 0.0044 | 0.6892 | 0.2245 | 0.7034 | 8220.0011 | 34.4155 | 9.5599 | 9109.6065 | 38.1401 | 10.5945 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
15 | 95.5861 | 2.4321 | 0.7542 | 0.114 | 0.1183 | 0.0013 | 0.024 | 0.0175 | 0.0184 | 0.0042 | 0.7063 | 0.2237 | 0.7031 | 8214.5793 | 34.3928 | 9.5536 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11915.2576 | 49.8868 | 13.8574 | -12 | -10 | <0,0001 | 0,0019
16 | 95.5736 | 2.4268 | 0.786 | 0.1162 | 0.1206 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0059 | 0.6896 | 0.2212 | 0.7034 | 8220.0966 | 34.4159 | 9.56 | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637
17 | 95.8121 | 2.3387 | 0.7442 | 0.111 | 0.1091 | 0.0013 | 0.02 | 0.0146 | 0.0131 | 0.0039 | 0.6386 | 0.1934 | 0.7012 | 8209.7307 | 34.3725 | 9.5479 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687
18 | [13 empty] | 8209.7307 | 34.3725 | 9.5479 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687
19 | [13 empty] | 8209.7307 | 34.3725 | 9.5479 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687
20 | 95.6153 | 2.4852 | 0.7857 | 0.1161 | 0.1139 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0145 | 0.0118 | 0.003 | 0.632 | 0.2011 | 0.7028 | 8225.5184 | 34.4386 | 9.5663 | 9115.7687 | 38.1659 | 10.6016 | 11933.9832 | 49.9652 | 13.8792
21 | 95.4788 | 2.5706 | 0.8141 | 0.1194 | 0.1166 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0144 | 0.0119 | 0.0052 | 0.6377 | 0.2098 | 0.7038 | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11936.8493 | 49.9772 | 13.8826
22 | 95.5075 | 2.5523 | 0.8103 | 0.1192 | 0.1157 | 0.0013 | 0.02 | 0.0142 | 0.011 | 0.0054 | 0.6334 | 0.2098 | 0.7036 | 8232.3255 | 34.4671 | 9.5742 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11936.1805 | 49.9744 | 13.8818
23 | 95.6167 | 2.478 | 0.7866 | 0.1163 | 0.1134 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0118 | 0.0032 | 0.6343 | 0.2042 | 0.7028 | 8224.5391 | 34.4345 | 9.5651 | 9114.6939 | 38.1614 | 10.6004 | 11932.574 | 49.9593 | 13.8776 | -14.1 | -12 | <0,0001 | 0,0014
24 | 95.513 | 2.5534 | 0.8065 | 0.1198 | 0.1166 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0149 | 0.012 | 0.0041 | 0.6327 | 0.2052 | 0.7036 | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836
25 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836
26 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11937.7808 | 49.9811 | 13.8836
27 | 95.5497 | 2.537 | 0.7997 | 0.1187 | 0.1158 | 0.0013 | 0.0205 | 0.0148 | 0.0122 | 0.0023 | 0.6236 | 0.2044 | 0.7033 | 8232.0867 | 34.4661 | 9.5739 | 9122.8147 | 38.1954 | 10.6098 | 11938.4018 | 49.9837 | 13.8844
28 | 95.4732 | 2.5767 | 0.8143 | 0.1211 | 0.1184 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0149 | 0.0122 | 0.0043 | 0.6327 | 0.21 | 0.7039 | 8236.0993 | 34.4829 | 9.5786 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11938.6407 | 49.9847 | 13.8846
29 | 95.5462 | 2.5227 | 0.8067 | 0.12 | 0.1178 | 0.0013 | 0.0208 | 0.015 | 0.0118 | 0.0042 | 0.6287 | 0.205 | 0.7034 | 8232.0389 | 34.4659 | 9.5739 | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098 | 11937.4703 | 49.9798 | 13.8833 | -11.1 | -9 | <0,0001 | 0,0016 | відсутні
30 | 95.521 | 2.5391 | 0.8112 | 0.1198 | 0.1174 | 0.0013 | 0.0207 | 0.015 | 0.0123 | 0.0044 | 0.6323 | 0.2056 | 0.7036 | 8233.3048 | 34.4712 | 9.5753 | 9124.0567 | 38.2006 | 10.6113 | 11937.7092 | 49.9808 | 13.8836
31 | 95.5429 | 2.5123 | 0.8091 | 0.1205 | 0.1185 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0123 | 0.0059 | 0.6367 | 0.2048 | 0.7035 | 8231.2746 | 34.4627 | 9.573 | 9121.8832 | 38.1915 | 10.6088 | 11935.9178 | 49.9733 | 13.8815
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.0331 | 34.3947 | 9.5541 | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Херсонська | В. Олександрівка | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Херсонська | Кочубеївка | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881
Заступник начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата