## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №12 | [18 empty] | Маршрут №12
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-2
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.0941 | 4.8036 | 1.1331 | 0.1244 | 0.1931 | 0.0039 | 0.0495 | 0.0399 | 0.0521 | 0.0068 | 1.7124 | 1.7872 | 0.7484 | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198 | 11583.9545 | 48.4997 | 13.4721 | -13.8 | -14
2 | [13 empty] | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198 | 11583.9545 | 48.4997 | 13.4721
3 | [13 empty] | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198 | 11583.9545 | 48.4997 | 13.4721
4 | [13 empty] | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198 | 11583.9545 | 48.4997 | 13.4721
5 | [13 empty] | 8244.0767 | 34.5163 | 9.5879 | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198 | 11583.9545 | 48.4997 | 13.4721
6 | 89.3658 | 5.1427 | 1.1849 | 0.1278 | 0.2066 | 0.0042 | 0.0548 | 0.0451 | 0.0696 | 0.0088 | 1.8552 | 1.9345 | 0.7545 | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406 | -15.3 | -14.3 |  |  | 0.0008
7 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
8 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
9 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
10 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
11 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
12 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
13 | 89.4356 | 5.0925 | 1.1721 | 0.1256 | 0.1984 | 0.0041 | 0.0515 | 0.0417 | 0.0609 | 0.0099 | 1.8928 | 1.9151 | 0.7535 | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303 | -13.6 | -12.9
14 | [13 empty] | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303
15 | [13 empty] | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303
16 | [13 empty] | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303
17 | [13 empty] | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303
18 | [13 empty] | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303
19 | [13 empty] | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11547.9843 | 48.3491 | 13.4303
20 | 89.3409 | 5.0279 | 1.2105 | 0.1311 | 0.2084 | 0.0041 | 0.0528 | 0.0425 | 0.0629 | 0.0102 | 1.8211 | 2.0877 | 0.7556 | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058 | -13.2 | -12.3 | 0.0002 | 0.0007
21 | [13 empty] | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058
22 | [13 empty] | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058
23 | [13 empty] | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058
24 | [13 empty] | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058
25 | [13 empty] | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058
26 | [13 empty] | 8243.7185 | 34.5148 | 9.5874 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11526.942 | 48.261 | 13.4058
27 | 89.7484 | 4.8823 | 1.1821 | 0.1308 | 0.2077 | 0.0042 | 0.0551 | 0.045 | 0.0695 | 0.0073 | 1.8047 | 1.8629 | 0.752 | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9141.1342 | 38.2721 | 10.6311 | 11569.0505 | 48.4373 | 13.4548 | -12.6 | -11.8
28 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9141.1342 | 38.2721 | 10.6311 | 11569.0505 | 48.4373 | 13.4548
29 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9141.1342 | 38.2721 | 10.6311 | 11569.0505 | 48.4373 | 13.4548
30 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9141.1342 | 38.2721 | 10.6311 | 11569.0505 | 48.4373 | 13.4548
31 | [13 empty] | 8253.6067 | 34.5562 | 9.5989 | 9141.1342 | 38.2721 | 10.6311 | 11569.0505 | 48.4373 | 13.4548
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.3823 | 34.5427 | 9.5952 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.заступника начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Шутішин О.В. | [10 empty] | .06.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .06.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .06.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №12
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №12 |  | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269
Хмельницька | ГРС Цимбалівка | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269
В.о.заступника начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Шутішин О.В. |  |  | .06.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .06.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .06.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата